4.1.1.5. Оснащення приміщень лікувально-оздоровчої інфраструктури

Для забезпечення функціонування лікувально-оздоровчої інфраструктури, необхідно провести роботи з оснащення приміщень відповідним, до функцій і завдань клініки,  технічним  та медичним обладнанням.

Технічне обладнання потребує наступних заходів:

- Електропостачання (1 категорія електропостачання з можливістю тривалого автономного електрозабезпечення).

- Комп'ютеризація.

- Освітлення.

- Автоматизація - сигнальний щит.

- Медичні гази.

- Система виклику медичної сестри.

- Теплопостачання.

- Водопостачання.

- Система припливно-витяжної вентиляції та кондиціювання.

- Охорона та пожежна сигналізація.

- Господарчо-побутове забезпечення:

- Харчовий блок з їдальнею, кафе та рестораном;

- АТС;

- ЦСВ;

- Складські приміщення;

- Приміщення господарчо-побутової частини;

- Довідково-інформаційна та вестибюльна групи;

- Гардероб та кімната для зберігання речей;

- Аптека;

- Автопідприємство та гараж.

Спеціалізоване медичне обладнання проектується згідно з організаційно-функціональною структурою клініки.

Оснащення клініки потребує обладнання для наступних функціональних складових: фізіотерапевтичний блок; блок гідротерапії; діагностичний блок; хірургічний блок; лабораторний блок.

Враховуючи специфіку методики відновного лікування, необхідним є також встановлення  спеціалізованого реабілітаційного обладнання.