4.1.3.	Дані про можливі та рекомендовані типи основного обладнання

Лікування та реабілітація
Основним методом лікування, який застосовується в клініці є система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, відома також у світі як «Метод Козявкіна». Ця система реабілітації офіційно визнана в Україні і, завдяки своїй ефективності, здобула широкий міжнародний авторитет.
Метод Козявкіна - високоефективна інноваційна технологія відновного лікування пацієнтів з дитячим церебральним паралічем, остеохондрозом та наслідками органічного ураження нервової системи. В основі системи реабілітації лежить полімодальний підхід із застосуванням різнобічних методів впливу на пацієнта. Основним компонентом методики є біомеханічна корекція хребта та великих суглобів, у поєднанні з комплексом лікувальних заходів: рефлексотерапією, лікувальною фізкультурою, системою масажу, ритмічною гімнастикою, механотерапією та апітерапією. Шляхом стимуляції компенсаторних можливостей дитячого організму та активування пластичності мозку ця система створює в організмі дитини новий функціональний стан, який відкриває можливості для швидшого моторного та психічного розвитку дитини. 
Відповідно до вищезазначеного, клінічні та реабілітаційні об’єкти лікувального комплексу мають бути  збудовані з врахуванням особливостей реабілітації пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями. Особливу увагу необхідно приділяти естетичному оформленню з оздобленням оригінальними квітковими орнаментами, виготовленими у вигляді стилізованих квітучих пролісків та фіалок, вітражами з внутрішньою підсвіткою, що сприяє пробудженню в дитини мотивації до одужання. 
Діагностичне відділення оздоровчої зони планується збудувати з врахуванням основного завдання реабілітаційної діагностики - визначення функціонального стану пацієнта, адаптаційних та компенсаторних можливостей його організму. Просторі кабінети реабілітаційних відділень повинні бути устатковані зручними меблями та сучасним реабілітаційним обладнанням, що забезпечуює ефективне проведення лікувальних процедур та створює необхідний комфорт для медичних працівників лікувального комплексу. 
Спеціалізовані кабінети механотерапії та лікувальної фізкультури необхідно обладнати різноманітними тренажерами для розвитку сили, координації рухів, удосконалення ходи, поступової вертикалізації тіла. Ряд кабінетів має бути спеціально адаптовано для проведення занять за програмою біодинамічної корекції рухів та занять комп’ютерної реабілітаційної ігротерапії.
Зокрема, для повноцінного лікування за методикою Козявкіна необхідно придбання наступного обладнання для Залу роботизованої механотерапії:
- «ANYMOV» - нове покоління роботизованих ліжок-вертикалізаторів. 
- «CON-TREX» (КОН-ТРЕКС) - роботизований біомеханічний діагностичний тренажерний комплекс.
- КОН - ТРЕКС МJ - мультисуглобовий модуль для ізольованих суглобів.
- КОН - ТРЕКС ТР - модуль для верхньої частини тіла. Високоефективна система для тренування і контролю тулуба.
- КОН - ТРЕКС LP - лінійний модуль (ножний прес).
- КОН - ТРЕКС WS - модуль моделювання різного навантаження. Для моделювання схем рухів, що виникають у повсякденній (трудовий) життя і заняттях спортом. 
- КОБС - багатофункціональна система для біомеханічної діагностики та корекції порушень рухів, у тому числі повсякденних навичок з біологічним зворотним зв'язком. 
- C MILL - сенсорна бігова доріжка з вбудованими силовими платформами і біологічним зворотним зв'язком для діагностики і тренування ходьби і когнітивних порушень пацієнтів. 
- Гео Го - найвища ефективність при відновленні функції ходьби у пацієнтів з травмою і патологією нервової системи, відновлення рухових функцій завдяки останнім досягненням в нейрореабілітації.
- Пегасус - інноваційна система для діагностики, лікувальних тренувань терапії спини.
- КЕНТАВР - Комп'ютеризована, діагностично-реабілітаційна система призначена для розвитку безпосередньо автохтонної мускулатури спини за допомогою точно відтворюється навантаження.
 
Рекомендовані типи основного обладнання для лікування та реабілітації представлено в таблицях 4.13 – 4.17.

Таблиця 4.13 – Обладнання для діагностичного блоку
	№ п/п
	Перелік медичної техніки
	Кількість 

	1.
	Магнітно-резонансний томограф
	1

	2.
	Ультразвуковий сканер
	1

	3.
	Стаціонарна ультразвукова діагностична система експертного класу
	1

	4.
	Комп’ютерний томограф
	1

	5.
	Рентгенівський діагностичний комплекс на 3 робочих місця з системою цифрової радіографії на основі фото стимульованих люмінофорів та камерою лазерною мультиформатною для друку медичних зображень
	1

	6.
	Рентгенівська установка з електронно-оптичним перетворювачем
	1

	7.
	Система рентгенівська універсальна з дистанційним керуванням
	1

	8.
	Електрокардіограф 12-канальний
	2

	9.
	Кардіомонітор
	2

	10.
	Негатоскоп
	3

	11.
	Платизмограф
	1

	12.
	Прилад манометричний
	3

	13.
	Реоаналізатор 
	3

	14.
	Апарат ультразвукової діагностики  з пункційним датчиком 
	1

	15.
	Сейф для медикаментів
	3

	
16.
	Система моніторна для дослідження серцево-судинної системи по Холтеру
	2

	17.
	Спірометр 
	3

	18.
	Тонометр 
	3

	19.
	Система комп’ютерної електроенцефалографії
	1












Таблиця 4.14 – Обладнання для гінекологічного блоку

	№ з/п
	Перелік медичної техніки
	Кількість 

	1.
	Апарат для штучного дихання ручний
	3

	2.
	Бікс
	36

	3.
	Відсмоктувач хірургічний з електроприводом
	6

	4.
	Трубка газовідвідна 
	9

	5.
	Дистилятор 
	3

	6.
	Дзеркала гінекологічні (набори)
	9

	7.
	Катетер гумовий гінекологічний
	3

	8.
	Комплект ендоскопічного обладнання та інструментарію для гінекології
	3

	9.
	Корнцанг
	15

	10.
	Кріоаплікатор гінекологічний 
	3

	11.
	Крісло гінекологічне
	3

	12.
	Крісло-візок
	3

	13.
	Кухоль Есмарха із штативом
	15

	14.
	Лампа бактеріцидна
	6

	15.
	Ліжко функціональне
	30

	16.
	Набір інструментів гінекологічний
	9

	17.
	Негатоскоп
	6

	18.
	Гістероскоп операційний 
	3

	19.
	Підставка під бікс
	12

	20.
	Пінцет анатомічний
	15

	21.
	Пінцет хірургічний
	15

	22.
	Пневмоінтубатор (комплект)
	6

	23.
	Поліграф 6-канальний
	3

	24.
	Прилад манометричний
	3

	25.
	Сейф для медикаментів
	6

	26.
	Стерилізатор сухоповітряний
	15

	27.
	Стіл для інструментів
	12

	28.
	Стоматустановка
	3

	29.
	Тонометр
	15

	30.
	Мамографічна система
	1





Таблиця 4.15 – Обладнання для лабораторного блоку
	№ з/п
	Перелік медичної техніки
	
Кількість


	1. 
	Аглютиноскоп
	1

	2. 
	Ампліфікатор 
	1

	3. 
	Анаеростат обладнаний пакетами «Газпак»
	7

	4. 
	Аналізатор агрегації тромбоцитів
	1

	5. 
	Аналізатор біохімічний автоматичний селективний
	1

	6. 
	Аналізатор біохімічний напівавтоматичний багатоканальний
	1

	7. 
	Аналізатор гемокоагуляції
	1

	8. 
	Аналізатор глюкози з проб суцільної крові
	2

	9. 
	Аналізатор електролітного складу іоинселективний
	1

	10. 
	Аналізатор імунологічний
	1

	11. 
	Аналізатор кислотно-лужного складу автоматичний
	1

	12. 
	Аналізатор колориметричний імуноферментний
	2

	13. 
	Аналізатор сечі багатокомпонентний (комплект)
	2

	14. 
	Аналізатор форегам
	2

	15. 
	Апарат для бідистиляції води
	1

	16. 
	Апарат для зсідання та інактивації сироватки
	1

	17. 
	Апарат для одержання деіонізованої води
	2

	18. 
	Апарат для струшування рідин універсальний
	5

	19. 
	Апарат Флоринського вимірювальний для серологічних досліджень
	5

	20. 
	Ареометр для визначення густини кислот (набір)
	2

	21. 
	Баня водяна з терморегулятором (термостат для дослідження гемокоагуляції з прозорими стеклами)
	13

	22. 
	Баня водяна лабораторна (нагрівання електричне)
	4

	23. 
	Баня піскова
	1

	24. 
	Барометр-анероїд (за наявності приладу для визначення кислотно-лужної рівноваги)
	1

	25. 
	Вимірювач (аналізатор) білірубіну неінвазійний (для пологових будинків)
	2

	26. 
	Дистилятор
	2

	27. 
	Дозатор автоматичний для роботи з агресивними середовищами
	12



	28. 
	Дозатор лабораторний піпеточний різних об’ємів одно канальний
	18

	29. 
	Дозатор механічний пляшковий на дози 0,5-20 мл
	18

	30. 
	Дозатор напівавтоматичний лабораторний 
	6

	31. 
	Дозатор піпеточний автоматичний 
	18

	32. 
	Дозатор-дилютер програмований мікропроцесорний автоматизований 
	2

	33. 
	Експрес-аналізатор глюкози
	2

	34. 
	Камера Горяєва
	1

	35. 
	Коагулятор напівавтоматичний
	2

	36. 
	Колориметр фотоелектричний
	2

	37. 
	Колориметр фотоелектричний з цифровою індикацією
	2

	38. 
	Комплект приладдя для тонкошарової хроматографії
	1

	39. 
	Комплект приладів для ІФА-діагностики
	1

	40. 
	Комплект пристосувань для визначення груп крові та резус-фактора
	4

	41. 
	Комплект пристроїв для ІФА (промивач, спектрофотометр, інкубатор, набір піпеток, струшувач)
	1

	42. 
	Конденсор темного поля
	1

	43. 
	Машина для виготовлення ватних пробок
	1

	44. 
	Машина для миття лабораторного посуду
	2

	45. 
	Машина для миття піпеток
	1

	46. 
	Аналізатор іонів калію, натрію, кальцію та хлору)
	2

	47. 
	Мікроскоп біологічний бінокулярний з імерсією
	8

	48. 
	Мікроскоп біологічний монокулярний
	2

	49. 
	Мікроскоп люмінесцентний
	1

	50. 
	Мікроскоп стереоскопічний
	2

	51. 
	Мішалка магнітна
	3

	52. 
	Насос вакуумний
	8

	53. 
	Нефелометр лазерний
	1

	54. 
	Опромінювач бактеріцидний портативний
	2

	55. 
	Опромінювач бактеріцидний стельовий
	15

	56. 
	Осмометр
	1

	57. 
	рН-метр
	3

	58. 
	Стерилізатор для медичних інструментів з електропідігрівом
	5

	59. 
	Сумка лабораторна переносна
	5

	60. 
	Термобаня
	2

	61. 
	Термостат бактеріологічний з водяною оболонкою
	2

	62. 
	Термостат для дослідженні гемокоагуляції з прозорими стінками
	6

	63. 
	Термостат електричний
	19

	64. 
	Тромбоеластограф
	1

	65. 
	Урометр
	25

	66. 
	Флуріометр
	1

	67. 
	Флюоресцентно-полимер.фотом. АВВОТ
	1

	68. 
	Фотоелектроколориметр
	1

	69. 
	Фотометр відбивальний для експрес-аналізу глюкози на реактивних смугах або експрес-аналізатор глюкози (комплект відбивального фотометра і реагентних смуг)
	2

	70. 
	Центрифуга для визначення гематокриту
	2

	71. 
	Центрифуга лабораторна багатогніздова
	12

	72. 
	Центрифуга лабораторна електричного типу
	12

	73. 
	Шафа витяжна
	2

	74. 
	Шафа сушильно-стерилізаційна (діапазон регульованих температур) 
	16

	75. 
	Шафа холодильна 
	5



Таблиця 4.16 – Обладнання для фізіотерапевтичного блоку
	№ з/п
	Перелік медичної техніки
	Кількість 

	1.
	Апарат для гальванізації
	18

	2.
	Апарат для КВЧ терапії
	6

	3.
	Апарат для лазеротерапії
	6

	4.
	Апарат для лікування електросном
	6

	5.
	Апарат для мікрохвильової терапії
	6

	6.
	Апарат для СМВ терапії портативний
	6

	7.
	Апарат переносний СВЧ терапії
	6

	8.
	Апарат для лікування діадинамічними струмами
	6

	9.
	Апарат для магнітотерапії
	6

	10.
	Апарат для масажу, вібромасажу, пневмомасажу
	9

	11.
	Апарат для УВЧ терапії
	9

	12.
	Апарат ультразвукової терапії (низько- та середньочастотні)
	6

	13.
	Аплікатор листовий магнітофонний (комплект)
	9

	14
	Електроміостимулятор
	12

	16
	Інгалятор сінглетно-кисетний
	6

	17.
	Інгалятор ультразвуковий
	12

	18.
	Камера зональної декомпресії
	6

	19.
	Опромінювач ультрафіолетовий
	6

	20.
	Пристрій для підводного витягу хребту
	3

	21.
	Установка лазерна фізіотерапевтична
	6

	22.
	Кріосауна
	1





Таблиця 4.17 – Обладнання для гідротерапії
	№п/п
	Перелік обладнання
	Кількість 

	1
	4-х камерна гальванічна ванна
	1

	2
	Ванна для підводного масажу 
	2

	3
	WKD вихрова ванна для нижніх кінцівок
	2

	4
	WKG вихрова ванна для верхніх кінцівок
	2

	5
	Гальванічна ванна для всього тіла ELETRA C G
	2

	6
	Душ Шарко
	2




