## GPS точки Заріччя
Номер планшету
89-6(34)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В34-1 | 158,35 | 155,74 | 1 | В34-1 | 158,35 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,35 | 2.61 | 155,74
2 |  |  |  | В34-2 | 156,84 | 154,88 | 2 | В34-2 | 156,84 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,84 | 1.96 | 154,88
3 |  |  |  | В34-3 | 155,22 | 153,19 | 3 | В34-3 | 155,22 | 89-6(34) | 0 | 0 | 155,22 | 2.03 | 153,19
4 |  |  |  | В34-4 | 157,17 | 154,43 | 4 | В34-4 | 157,17 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,17 | 2.74 | 154,43
5 |  |  |  | В34-5 | 157,07 | 155,15 | 5 | В34-5 | 157,07 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,07 | 1.92 | 155,15
6 |  |  |  | В34-6 | 157,08 | 155,15 | 6 | В34-6 | 157,08 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,08 | 1.93 | 155,15
7 |  |  |  | В34-7 | 157,14 | 154,84 | 7 | В34-7 | 157,14 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,14 | 2.3 | 154,84
8 |  |  |  | В34-8 | 156,81 | 154,57 | 8 | В34-8 | 156,81 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,81 | 2.24 | 154,57
9 |  |  |  | В34-9 | 157,06 | 155,12 | 9 | В34-9 | 157,06 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,06 | 1.94 | 155,12
10 |  |  |  | В34-10 | 157,01 | 155,80 | 10 | В34-10 | 157,01 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,01 | 1.21 | 155,80
11 |  |  |  | В34-11 | 156,94 | 155,11 | 11 | В34-11 | 156,94 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,94 | 1.83 | 155,11
12 |  |  |  | В34-12 | 156,28 | 154,45 | 12 | В34-12 | 156,28 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,28 | 1.83 | 154,45
13 |  |  |  | В34-13 | 156,26 | 154,47 | 13 | В34-13 | 156,26 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,26 | 1.79 | 154,47
14 |  |  |  | В34-14 | 156,14 | 154,41 | 14 | В34-14 | 156,14 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,14 | 1.73 | 154,41
15 |  |  |  | В34-15 | 156,50 | 155,27 | 15 | В34-15 | 156,50 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,50 | 1.23 | 155,27
16 |  |  |  | В34-16 | 156,32 | 154,64 | 16 | В34-16 | 156,32 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,32 | 1.68 | 154,64
17 |  |  |  | В34-17 | 156,41 | 154,73 | 17 | В34-17 | 156,41 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,41 | 1.68 | 154,73
18 |  |  |  | В34-18 | 158,16 | 156,22 | 18 | В34-18 | 158,16 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,16 | 1.94 | 156,22
19 |  |  |  | В34-19 | 159,34 | 157,13 | 19 | В34-19 | 159,34 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,34 | 2.21 | 157,13
20 |  |  |  | В34-20 | 158,85 | 156,89 | 20 | В34-20 | 158,85 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,85 | 1.96 | 156,89
21 |  |  |  | В34-21 | 159,96 | 157,92 | 21 | В34-21 | 159,96 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,96 | 2.04 | 157,92
22 |  |  |  | В34-22 | 159,20 | 157,05 | 22 | В34-22 | 159,20 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,20 | 2.15 | 157,05
23 |  |  |  | В34-23 | 158,93 | 156,86 | 23 | В34-23 | 158,93 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,93 | 2.07 | 156,86
24 |  |  |  | В34-24 | 159,31 | 157,28 | 24 | В34-24 | 159,31 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,31 | 2.03 | 157,28
25 |  |  |  | В34-25 | 159,55 | 157,72 | 25 | В34-25 | 159,55 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,55 | 1.83 | 157,72
26 |  |  |  | В34-26 | 160,05 | 157,29 | 26 | В34-26 | 160,05 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,05 | 2.76 | 157,29
27 |  |  |  | В34-27 | 160,06 | 157,29 | 27 | В34-27 | 160,06 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,06 | 2.77 | 157,29
28 |  |  |  | В34-28 | 159,89 | 158,00 | 28 | В34-28 | 159,89 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,89 | 1.89 | 158,00
29 |  |  |  | В34-29 | 159,64 | 157,22 | 29 | В34-29 | 159,64 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,64 | 2.42 | 157,22
30 |  |  |  | В34-30 | 160,30 | 158,46 | 30 | В34-30 | 160,30 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,30 | 1.84 | 158,46
31 |  |  |  | В34-31 | 160,58 | 158,63 | 31 | В34-31 | 160,58 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,58 | 1.95 | 158,63
32 |  |  |  | В34-32 | 160,54 | 158,13 | 32 | В34-32 | 160,54 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,54 | 2.41 | 158,13
33 |  |  |  | В34-33 | 160,82 |  | 33 | В34-33 | 160,82 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,82 | 160.82 | 0
34 |  |  |  | В34-34 | 160,62 | 159,40 | 34 | В34-34 | 160,62 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,62 | 1.22 | 159,40
35 |  |  |  | В34-35 | 160,83 | 159,60 | 35 | В34-35 | 160,83 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,83 | 1.23 | 159,60
36 |  |  |  | В34-36 | 162,78 | 160,62 | 36 | В34-36 | 162,78 | 89-6(34) | 0 | 0 | 162,78 | 2.16 | 160,62
37 |  |  |  | В34-37 | 162,77 | 160,78 | 37 | В34-37 | 162,77 | 89-6(34) | 0 | 0 | 162,77 | 1.99 | 160,78
38 |  |  |  | В34-38 | 164,02 | 161,72 | 38 | В34-38 | 164,02 | 89-6(34) | 0 | 0 | 164,02 | 2.3 | 161,72
39 |  |  |  | В34-39 | 164,08 | 162,01 | 39 | В34-39 | 164,08 | 89-6(34) | 0 | 0 | 164,08 | 2.07 | 162,01
40 |  |  |  | В34-40 | 164,29 | 162,05 | 40 | В34-40 | 164,29 | 89-6(34) | 0 | 0 | 164,29 | 2.24 | 162,05
41 |  |  |  | В34-41 | 164,36 | 161,88 | 41 | В34-41 | 164,36 | 89-6(34) | 0 | 0 | 164,36 | 2.48 | 161,88
42 |  |  |  | В34-42 | 162,79 | 161,02 | 42 | В34-42 | 162,79 | 89-6(34) | 0 | 0 | 162,79 | 1.77 | 161,02
43 |  |  |  | В34-43 | 164,05 | 161,70 | 43 | В34-43 | 164,05 | 89-6(34) | 0 | 0 | 164,05 | 2.35 | 161,70
44 |  |  |  | В34-44 | 164,07 | 161,79 | 44 | В34-44 | 164,07 | 89-6(34) | 0 | 0 | 164,07 | 2.28 | 161,79
45 |  |  |  | В34-45 | 164,33 | 162,09 | 45 | В34-45 | 164,33 | 89-6(34) | 0 | 0 | 164,33 | 2.24 | 162,09
46 |  |  |  | В34-46 | 166,75 | 164,79 | 46 | В34-46 | 166,75 | 89-6(34) | 0 | 0 | 166,75 | 1.96 | 164,79
47 |  |  |  | В34-47 | 167,58 | 165,55 | 47 | В34-47 | 167,58 | 89-6(34) | 0 | 0 | 167,58 | 2.03 | 165,55
48 |  |  |  | В34-48 | 164,94 | 163,24 | 48 | В34-48 | 164,94 | 89-6(34) | 0 | 0 | 164,94 | 1.7 | 163,24
49 |  |  |  | В34-49 | 166,34 | 164,38 | 49 | В34-49 | 166,34 | 89-6(34) | 0 | 0 | 166,34 | 1.96 | 164,38
50 |  |  |  | В34-50 | 166,40 | 164,29 | 50 | В34-50 | 166,40 | 89-6(34) | 0 | 0 | 166,40 | 2.11 | 164,29
51 |  |  |  | В34-51 | 166,87 | 164,77 | 51 | В34-51 | 166,87 | 89-6(34) | 0 | 0 | 166,87 | 2.1 | 164,77
52 |  |  |  | В34-52 | 165,57 | 163,26 | 52 | В34-52 | 165,57 | 89-6(34) | 0 | 0 | 165,57 | 2.31 | 163,26
53 |  |  |  | В34-53 | 165,97 | 164,06 | 53 | В34-53 | 165,97 | 89-6(34) | 0 | 0 | 165,97 | 1.91 | 164,06
54 |  |  |  | В34-54 | 163,46 | 161,20 | 54 | В34-54 | 163,46 | 89-6(34) | 0 | 0 | 163,46 | 2.26 | 161,20
55 |  |  |  | В34-55 | 163,72 | 162,03 | 55 | В34-55 | 163,72 | 89-6(34) | 0 | 0 | 163,72 | 1.69 | 162,03
56 |  |  |  | В34-56 | 164,20 | 161,23 | 56 | В34-56 | 164,20 | 89-6(34) | 0 | 0 | 164,20 | 2.97 | 161,23
57 |  |  |  | В34-57 | 163,36 | 161,72 | 57 | В34-57 | 163,36 | 89-6(34) | 0 | 0 | 163,36 | 1.64 | 161,72
58 |  |  |  | В34-58 | 161,64 | 159,97 | 58 | В34-58 | 161,64 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,64 | 1.67 | 159,97
59 |  |  |  | В34-59 | 161,53 | 159,58 | 59 | В34-59 | 161,53 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,53 | 1.95 | 159,58
60 |  |  |  | В34-60 | 161,34 | 159,17 | 60 | В34-60 | 161,34 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,34 | 2.17 | 159,17
61 |  |  |  | В34-61 | 160,90 | 159,00 | 61 | В34-61 | 160,90 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,90 | 1.9 | 159,00
62 |  |  |  | В34-62 | 160,85 | 158,90 | 62 | В34-62 | 160,85 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,85 | 1.95 | 158,90
63 |  |  |  | В34-63 | 160,40 | 158,43 | 63 | В34-63 | 160,40 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,40 | 1.97 | 158,43
64 |  |  |  | В34-64 | 160,07 | 158,77 | 64 | В34-64 | 160,07 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,07 | 1.3 | 158,77
65 |  |  |  | В34-65 | 159,96 | 158,99 | 65 | В34-65 | 159,96 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,96 | 0.97 | 158,99
66 |  |  |  | В34-66 | 160,35 | 159,80 | 66 | В34-66 | 160,35 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,35 | 0.55 | 159,80
67 |  |  |  | В34-67 | 160,50 | 158,65 | 67 | В34-67 | 160,50 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,50 | 1.85 | 158,65
68 |  |  |  | В34-68 | 160,46 | 158,72 | 68 | В34-68 | 160,46 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,46 | 1.74 | 158,72
69 |  |  |  | В34-69 | 159,90 | 157,73 | 69 | В34-69 | 159,90 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,90 | 2.17 | 157,73
70 |  |  |  | В34-70 | 159,95 | 157,66 | 70 | В34-70 | 159,95 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,95 | 2.29 | 157,66
71 |  |  |  | В34-71 | 159,75 | 157,55 | 71 | В34-71 | 159,75 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,75 | 2.2 | 157,55
72 |  |  |  | В34-72 | 160,84 | 158,82 | 72 | В34-72 | 160,84 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,84 | 2.02 | 158,82
73 |  |  |  | В34-73 | 159,59 | 157,75 | 73 | В34-73 | 159,59 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,59 | 1.84 | 157,75
74 |  |  |  | В34-74 | 159,48 | 157,71 | 74 | В34-74 | 159,48 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,48 | 1.77 | 157,71
75 |  |  |  | В34-75 | 159,59 | 157,73 | 75 | В34-75 | 159,59 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,59 | 1.86 | 157,73
76 |  |  |  | В34-76 | 159,58 | 157,78 | 76 | В34-76 | 159,58 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,58 | 1.8 | 157,78
77 |  |  |  | В34-77 | 161,44 | 159,29 | 77 | В34-77 | 161,44 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,44 | 2.15 | 159,29
78 |  |  |  | В34-78 | 160,62 | 158,73 | 78 | В34-78 | 160,62 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,62 | 1.89 | 158,73
79 |  |  |  | В34-79 | 159,70 | 157,66 | 79 | В34-79 | 159,70 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,70 | 2.04 | 157,66
80 |  |  |  | В34-80 | 159,69 | 167,59 | 80 | В34-80 | 159,69 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,69 | -7.9 | 167,59
81 |  |  |  | В34-81 | 159,94 | 157,57 | 81 | В34-81 | 159,94 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,94 | 2.37 | 157,57
82 |  |  |  | В34-82 | 160,01 | 157,76 | 82 | В34-82 | 160,01 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,01 | 2.25 | 157,76
83 |  |  |  | В34-83 | 160,62 | 158,64 | 83 | В34-83 | 160,62 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,62 | 1.98 | 158,64
84 |  |  |  | В34-84 | 160,62 | 158,67 | 84 | В34-84 | 160,62 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,62 | 1.95 | 158,67
85 |  |  |  | В34-85 | 160,44 | 158,69 | 85 | В34-85 | 160,44 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,44 | 1.75 | 158,69
86 |  |  |  | В34-86 | 160,39 | 158,51 | 86 | В34-86 | 160,39 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,39 | 1.88 | 158,51
87 |  |  |  | В34-87 | 160,33 | 158,33 | 87 | В34-87 | 160,33 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,33 | 2 | 158,33
88 |  |  |  | В34-88 | 158,93 | 156,89 | 88 | В34-88 | 158,93 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,93 | 2.04 | 156,89
89 |  |  |  | В34-89 | 159,17 | 157,22 | 89 | В34-89 | 159,17 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,17 | 1.95 | 157,22
90 |  |  |  | В34-90 | 159,25 | 157,64 | 90 | В34-90 | 159,25 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,25 | 1.61 | 157,64
91 |  |  |  | В34-91 | 159,28 | 157,72 | 91 | В34-91 | 159,28 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,28 | 1.56 | 157,72
92 |  |  |  | В34-92 | 158,93 | 157,22 | 92 | В34-92 | 158,93 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,93 | 1.71 | 157,22
93 |  |  |  | В34-93 | 159,17 | 157,23 | 93 | В34-93 | 159,17 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,17 | 1.94 | 157,23
94 |  |  |  | В34-94 | 159,17 | 157,15 | 94 | В34-94 | 159,17 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,17 | 2.02 | 157,15
95 |  |  |  | В34-95 | 159,05 | 157,17 | 95 | В34-95 | 159,05 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,05 | 1.88 | 157,17
96 |  |  |  | В34-96 | 159,10 | 157,24 | 96 | В34-96 | 159,10 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,10 | 1.86 | 157,24
97 |  |  |  | В34-97 | 159,25 | 157,41 | 97 | В34-97 | 159,25 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,25 | 1.84 | 157,41
98 |  |  |  | В34-98 | 156,35 | 155,44 | 98 | В34-98 | 156,35 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,35 | 0.91 | 155,44
99 |  |  |  | В34-99 | 156,51 | 155,39 | 99 | В34-99 | 156,51 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,51 | 1.12 | 155,39
100 |  |  |  | В34-100 | 158,71 | 155,01 | 100 | В34-100 | 158,71 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,71 | 3.7 | 155,01
101 |  |  |  | В34-101 | 158,45 | 156,60 | 101 | В34-101 | 158,45 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,45 | 1.85 | 156,60
102 |  |  |  | В34-102 | 158,60 | 156,60 | 102 | В34-102 | 158,60 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,60 | 2 | 156,60
103 |  |  |  | В34-103 | 158,39 | 156,39 | 103 | В34-103 | 158,39 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,39 | 2 | 156,39
104 |  |  |  | В34-104 | 157,44 | 155,33 | 104 | В34-104 | 157,44 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,44 | 2.11 | 155,33
105 |  |  |  | В34-105 | 158,54 | 154,63 | 105 | В34-105 | 158,54 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,54 | 3.91 | 154,63
106 |  |  |  | В34-106 | 153,85 | 152,29 | 106 | В34-106 | 153,85 | 89-6(34) | 0 | 0 | 153,85 | 1.56 | 152,29
107 |  |  |  | В34-107 | 153,79 | 152,29 | 107 | В34-107 | 153,79 | 89-6(34) | 0 | 0 | 153,79 | 1.5 | 152,29
108 |  |  |  | В34-108 | 155,43 | 153,22 | 108 | В34-108 | 155,43 | 89-6(34) | 0 | 0 | 155,43 | 2.21 | 153,22
109 |  |  |  | В34-109 | 157,57 | 156,04 | 109 | В34-109 | 157,57 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,57 | 1.53 | 156,04
110 |  |  |  | В34-110 | 159,39 | 157,59 | 110 | В34-110 | 159,39 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,39 | 1.8 | 157,59
111 |  |  |  | В34-111 | 158,39 | 156,35 | 111 | В34-111 | 158,39 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,39 | 2.04 | 156,35
112 |  |  |  | В34-112 | 159,10 | 157,11 | 112 | В34-112 | 159,10 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,10 | 1.99 | 157,11
113 |  |  |  | В34-113 | 156,40 |  | 113 | В34-113 | 156,40 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,40 | 156.4 | 0
114 |  |  |  | В34-114 | 159,51 | 157,49 | 114 | В34-114 | 159,51 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,51 | 2.02 | 157,49
115 |  |  |  | В34-115 | 159,52 | 157,65 | 115 | В34-115 | 159,52 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,52 | 1.87 | 157,65
116 |  |  |  | В34-116 | 160,32 | 158,37 | 116 | В34-116 | 160,32 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,32 | 1.95 | 158,37
117 |  |  |  | В34-117 | 159,63 | 157,53 | 117 | В34-117 | 159,63 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,63 | 2.1 | 157,53
118 |  |  |  | В34-118 | 159,71 | 157,71 | 118 | В34-118 | 159,71 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,71 | 2 | 157,71
119 |  |  |  | В34-119 | 158,24 | 156,42 | 119 | В34-119 | 158,24 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,24 | 1.82 | 156,42
120 |  |  |  | В34-120 | 159,55 | 157,35 | 120 | В34-120 | 159,55 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,55 | 2.2 | 157,35
121 |  |  |  | В34-121 | 159,65 | 157,48 | 121 | В34-121 | 159,65 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,65 | 2.17 | 157,48
122 |  |  |  | В34-122 | 159,84 | 157,61 | 122 | В34-122 | 159,84 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,84 | 2.23 | 157,61
123 |  |  |  | В34-123 | 159,80 | 157,70 | 123 | В34-123 | 159,80 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,80 | 2.1 | 157,70
124 |  |  |  | В34-124 | 159,82 | 157,59 | 124 | В34-124 | 159,82 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,82 | 2.23 | 157,59
125 |  |  |  | В34-125 | 159,99 | 157,66 | 125 | В34-125 | 159,99 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,99 | 2.33 | 157,66
126 |  |  |  | В34-126 | 160,15 | 158,28 | 126 | В34-126 | 160,15 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,15 | 1.87 | 158,28
127 |  |  |  | В34-127 | 160,05 | 157,85 | 127 | В34-127 | 160,05 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,05 | 2.2 | 157,85
128 |  |  |  | В34-128 | 161,05 | 159,12 | 128 | В34-128 | 161,05 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,05 | 1.93 | 159,12
129 |  |  |  | В34-129 | 159,83 |  | 129 | В34-129 | 159,83 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,83 | 159.83 | 0
130 |  |  |  | В34-130 | 159,57 | 157,69 | 130 | В34-130 | 159,57 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,57 | 1.88 | 157,69
131 |  |  |  | В34-131 | 159,46 | 157,55 | 131 | В34-131 | 159,46 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,46 | 1.91 | 157,55
132 |  |  |  | В34-132 | 159,20 | 157,30 | 132 | В34-132 | 159,20 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,20 | 1.9 | 157,30
133 |  |  |  | В34-133 | 158,50 |  | 133 | В34-133 | 158,50 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,50 | 158.5 | 0
134 |  |  |  | В34-134 | 159,56 | 157,76 | 134 | В34-134 | 159,56 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,56 | 1.8 | 157,76
135 |  |  |  | В34-135 | 159,64 | 157,84 | 135 | В34-135 | 159,64 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,64 | 1.8 | 157,84
136 |  |  |  | В34-136 | 159,45 | 157,55 | 136 | В34-136 | 159,45 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,45 | 1.9 | 157,55
137 |  |  |  | В34-137 | 158,88 |  | 137 | В34-137 | 158,88 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,88 | 158.88 | 0
138 |  |  |  | В34-138 | 159,48 | 157,74 | 138 | В34-138 | 159,48 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,48 | 1.74 | 157,74
139 |  |  |  | В34-139 | 159,38 |  | 139 | В34-139 | 159,38 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,38 | 159.38 | 0
140 |  |  |  | В34-140 | 159,60 | 157,83 | 140 | В34-140 | 159,60 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,60 | 1.77 | 157,83
141 |  |  |  | В34-141 | 159,71 | 158,01 | 141 | В34-141 | 159,71 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,71 | 1.7 | 158,01
142 |  |  |  | В34-142 | 159,73 | 158,05 | 142 | В34-142 | 159,73 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,73 | 1.68 | 158,05
143 |  |  |  | В34-143 | 159,92 | 158,97 | 143 | В34-143 | 159,92 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,92 | 0.95 | 158,97
144 |  |  |  | В34-144 | 160,00 | 158,34 | 144 | В34-144 | 160,00 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,00 | 1.66 | 158,34
145 |  |  |  | В34-145 | 161,00 | 158,00 | 145 | В34-145 | 161,00 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,00 | 3 | 158,00
146 |  |  |  | В34-146 | 160,90 | 159,10 | 146 | В34-146 | 160,90 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,90 | 1.8 | 159,10
147 |  |  |  | В34-147 | 161,08 | 159,28 | 147 | В34-147 | 161,08 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,08 | 1.8 | 159,28
148 |  |  |  | В34-148 | 160,76 | 158,86 | 148 | В34-148 | 160,76 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,76 | 1.9 | 158,86
149 |  |  |  | В34-149 | 160,60 | 159,00 | 149 | В34-149 | 160,60 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,60 | 1.6 | 159,00
150 |  |  |  | В34-150 | 160,35 | 158,39 | 150 | В34-150 | 160,35 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,35 | 1.96 | 158,39
151 |  |  |  | В34-151 | 158,82 | 156,80 | 151 | В34-151 | 158,82 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,82 | 2.02 | 156,80
152 |  |  |  | В34-152 | 158,30 | 156,60 | 152 | В34-152 | 158,30 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,30 | 1.7 | 156,60
153 |  |  |  | В34-153 | 158,55 | 156,21 | 153 | В34-153 | 158,55 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,55 | 2.34 | 156,21
154 |  |  |  | В34-154 | 158,60 | 156,61 | 154 | В34-154 | 158,60 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,60 | 1.99 | 156,61
155 |  |  |  | В34-155 | 159,80 | 156,81 | 155 | В34-155 | 159,80 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,80 | 2.99 | 156,81
156 |  |  |  | В34-156 | 158,82 | 156,82 | 156 | В34-156 | 158,82 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,82 | 2 | 156,82
157 |  |  |  | В34-157 | 158,79 | 156,83 | 157 | В34-157 | 158,79 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,79 | 1.96 | 156,83
158 |  |  |  | В34-158 | 159,23 | 157,21 | 158 | В34-158 | 159,23 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,23 | 2.02 | 157,21
159 |  |  |  | В34-159 | 159,14 | 157,04 | 159 | В34-159 | 159,14 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,14 | 2.1 | 157,04
160 |  |  |  | В34-160 | 158,84 | 156,84 | 160 | В34-160 | 158,84 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,84 | 2 | 156,84
161 |  |  |  | В34-161 | 158,92 | 156,77 | 161 | В34-161 | 158,92 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,92 | 2.15 | 156,77
162 |  |  |  | В34-162 | 158,74 | 156,72 | 162 | В34-162 | 158,74 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,74 | 2.02 | 156,72
163 |  |  |  | В34-163 | 158,35 | 156,42 | 163 | В34-163 | 158,35 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,35 | 1.93 | 156,42
164 |  |  |  | В34-164 | 158,30 | 156,42 | 164 | В34-164 | 158,30 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,30 | 1.88 | 156,42
165 |  |  |  | В34-165 | 156,23 | 156,46 | 165 | В34-165 | 156,23 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,23 | -0.23 | 156,46
166 |  |  |  | В34-166 | 158,55 | 156,35 | 166 | В34-166 | 158,55 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,55 | 2.2 | 156,35
167 |  |  |  | В34-167 | 158,66 | 156,40 | 167 | В34-167 | 158,66 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,66 | 2.26 | 156,40
168 |  |  |  | В34-168 | 158,27 | 156,47 | 168 | В34-168 | 158,27 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,27 | 1.8 | 156,47
169 |  |  |  | В34-169 | 159,30 | 158,10 | 169 | В34-169 | 159,30 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,30 | 1.2 | 158,10
170 |  |  |  | В34-170 | 159,70 | 158,30 | 170 | В34-170 | 159,70 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,70 | 1.4 | 158,30
171 |  |  |  | В34-171 | 158,19 | 156,34 | 171 | В34-171 | 158,19 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,19 | 1.85 | 156,34
172 |  |  |  | В34-172 | 157,63 | 155,85 | 172 | В34-172 | 157,63 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,63 | 1.78 | 155,85
173 |  |  |  | В34-173 | 157,47 | 156,35 | 173 | В34-173 | 157,47 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,47 | 1.12 | 156,35
174 |  |  |  | В34-174 | 157,86 | 156,31 | 174 | В34-174 | 157,86 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,86 | 1.55 | 156,31
175 |  |  |  | В34-175 | 157,32 | 156,31 | 175 | В34-175 | 157,32 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,32 | 1.01 | 156,31
176 |  |  |  | В34-176 | 157,66 | 155,42 | 176 | В34-176 | 157,66 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,66 | 2.24 | 155,42
177 |  |  |  | В34-177 | 157,60 | 156,22 | 177 | В34-177 | 157,60 | 89-6(34) | 0 | 0 | 157,60 | 1.38 | 156,22
178 |  |  |  | В34-178 | 156,90 | 155,20 | 178 | В34-178 | 156,90 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,90 | 1.7 | 155,20
179 |  |  |  | В34-179 | 158,17 | 156,62 | 179 | В34-179 | 158,17 | 89-6(34) | 0 | 0 | 158,17 | 1.55 | 156,62
180 |  |  |  | В34-180 | 156,09 | 154,69 | 180 | В34-180 | 156,09 | 89-6(34) | 0 | 0 | 156,09 | 1.4 | 154,69
181 |  |  |  | В34-181 | 160,84 | 158,54 | 181 | В34-181 | 160,84 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,84 | 2.3 | 158,54
182 |  |  |  | В34-182 | 161,56 |  | 182 | В34-182 | 161,56 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,56 | 161.56 | 0
183 |  |  |  | В34-183 | 161,85 | 159,41 | 183 | В34-183 | 161,85 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,85 | 2.44 | 159,41
184 |  |  |  | В34-184 | 161,50 | 159,40 | 184 | В34-184 | 161,50 | 89-6(34) | 0 | 0 | 161,50 | 2.1 | 159,40
185 |  |  |  | В34-185 | 160,85 | 159,32 | 185 | В34-185 | 160,85 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,85 | 1.53 | 159,32
186 |  |  |  | В34-186 | 160,86 | 159,86 | 186 | В34-186 | 160,86 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,86 | 1 | 159,86
187 |  |  |  | В34-187 | 160,84 | 158,54 | 187 | В34-187 | 160,84 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,84 | 2.3 | 158,54
188 |  |  |  | В34-188 | 160,54 |  | 188 | В34-188 | 160,54 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,54 | 160.54 | 0
189 |  |  |  | В34-189 | 159,70 | 158,00 | 189 | В34-189 | 159,70 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,70 | 1.7 | 158,00
190 |  |  |  | В34-190 | 159,09 | 157,08 | 190 | В34-190 | 159,09 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,09 | 2.01 | 157,08
191 |  |  |  | В34-191 | 159,12 | 157,25 | 191 | В34-191 | 159,12 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,12 | 1.87 | 157,25
192 |  |  |  | В34-192 | 159,05 | 157,26 | 192 | В34-192 | 159,05 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,05 | 1.79 | 157,26
193 |  |  |  | В34-193 | 159,36 |  | 193 | В34-193 | 159,36 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,36 | 159.36 | 0
194 |  |  |  | В34-194 | 159,70 | 157,35 | 194 | В34-194 | 159,70 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,70 | 2.35 | 157,35
195 |  |  |  | В34-195 | 159,70 | 157,40 | 195 | В34-195 | 159,70 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,70 | 2.3 | 157,40
196 |  |  |  | В34-196 | 159,91 | 157,41 | 196 | В34-196 | 159,91 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,91 | 2.5 | 157,41
197 |  |  |  | В34-197 | 159,39 | 157,47 | 197 | В34-197 | 159,39 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,39 | 1.92 | 157,47
198 |  |  |  | В34-198 | 160,01 | 157,71 | 198 | В34-198 | 160,01 | 89-6(34) | 0 | 0 | 160,01 | 2.3 | 157,71
199 |  |  |  | В34-199 | 159,74 | 157,57 | 199 | В34-199 | 159,74 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,74 | 2.17 | 157,57
200 |  |  |  | В34-200 | 159,77 | 157,57 | 200 | В34-200 | 159,77 | 89-6(34) | 0 | 0 | 159,77 | 2.2 | 157,57

## 34-19-29а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-29а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-29а |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 300 | чавун
2 | 3 | 25 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гума | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | на пров. 2-ий Лазаретний (приватна мережа)
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 300
Ø 300

## 34-19-29б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-29б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-29б |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 76 | чавун
3 | 2 | 25 | нерж
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гума | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкрит
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 150
Ø 25
Ø 76
Ø 25

## 34-19-29в
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-29в |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-29в |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 300 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3 | 2 | 25 | нерж
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | на ПГ
3 | 25 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 300
Ø 300

## 34-19-29г
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-29г |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-29г |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 300 | сталь
2 | 3 | 60 | п/е
3 | 3 | 60 | п/е
4 | 3 | 100 | сталь
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**: | камера
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 4*4
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64 | 2 шт
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 300 | відкрит | 3 шт
2 | 200 | відкрит
3 | 200 | відкрит
4 | 100 | відкрит
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 60
Ø 300
Ø 100
Ø 60

## 34-19-29д
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-29д |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-29д |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 3 | 300 | сталь
2 | 3 | 150 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**: | камера
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3*3
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 300 | відкрит
2 | 150 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 150
Ø 300

## 34-19-29ж
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-29ж | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-29ж |  | 89-6(34) |  |  | В/колодязь підтоплено грунтовими водами
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-29з
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-29з |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-29з |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 300 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №40 по вул. Зеленій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 300
Ø 300

## 34-19-29і
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-29і |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-29і |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 300 | чавун
2 | 1.8 | 100 | сталь
3 | 1.8 | 20 | п/е
4 | 1.8 | 25 | сталь
5 | 1.8 | 25 | сталь
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит
3 | 20 | відкрит
4 | 25 | відкрит
5 | 25 | відкрит
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 300
Ø 300
Ø 25
Ø 20

## 34-19-68
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-68 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-68 |  | 89-6(34) | 160,46 | 158,72
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 32 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрит
2 | 32 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 32

## 34-19-69
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-69 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-69 |  | 89-6(34) | 159,90 | 157,73
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 300 | чавун
2 | 1.8 | 150 | сталь
3 | 1.8 | 50 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 150 | відкрит
3 | 50 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 300
Ø 300
Ø 50

## 34-19-70
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-70 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-70 |  | 89-6(34) | 159,95 | 157,66
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрит
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 34-19-71
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-71 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-71 |  | 89-6(34) | 159,75 | 157,55
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 300 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит | на ПГ
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 300

## 34-19-72
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-72 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-72 |  | 89-6(34) | 160,84 | 158,82 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-73
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-73 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-73 |  | 89-6(34) | 159,59 | 157,75 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-74
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-74 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-74 |  | 89-6(34) | 159,48 | 157,71 | В/колодязь підтоплено грунтовими водами
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-75
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-75 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-75 |  | 89-6(34) | 159,59 | 157,73
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрит
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100

## 34-19-76
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-76 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-76 |  | 89-6(34) | 159,58 | 157,78
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 300 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3 | 2 | 100 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 3
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит
3 | 100 | закрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 300
Ø 100

## 34-19-130
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-130 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-130 |  | 89-6(34) | 159,57 | 157,69 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-131
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-131 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-131 |  | 89-6(34) | 159,46 | 157,55
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 300 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3 | 2 | 80 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит
3 | 80 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 300
Ø 300
Ø 80

## 34-19-132
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-132 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-132 |  | 89-6(34) | 159,20 | 157,30
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 25 | п/е
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №24 по вул. Зеленій
3 | 25 | відкрит | до №26 по вул. Зеленій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 50
Ø 50
Ø 25

## 34-19-132а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-132а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-132а |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 25 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 25 | відкрит | на в/к (діюча)
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-133
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-133 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-133 |  | 89-6(34) | 158,50 | 0 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-134
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-134 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-134 |  | 89-6(34) | 159,56 | 157,76 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-136
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-136 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-136 |  | 89-6(34) | 159,45 | 157,55 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-137
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-137 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-137 |  | 89-6(34) | 158,88 | 0 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-138
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-138 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-138 |  | 89-6(34) | 159,48 | 157,74
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 25 | п/е
3 | 1.8 | 25 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №11 кв.? по вул. Зеленій
3 | 25 | відкрит | до №11 кв.? по вул. Зеленій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 50
Ø 50
Ø 25

## 34-19-138а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-138а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-138а |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.2 | 50 | чавун
2 | 1.2 | 20 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №14 кв.2 по вул. Зеленій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 50
Ø 50

## 34-19-139
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-139 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-139 |  | 89-6(34) | 159,38 | 0 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-140
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-140 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-140 |  | 89-6(34) | 159,60 | 157,83
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 32 | сталь
3 | 1.8 | 32 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №12 по вул. Зеленій
3 | 32 | відкрит | до №9 по вул. Зеленій
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 32
Ø 50
Ø 50
Ø 32

## 34-19-140а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-140а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-140а |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 25 | п/е; не під'єднано
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гума | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 50
Ø 50

## 34-19-141
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-141 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-141 |  | 89-6(34) | 159,71 | 158,01
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 100 | сталь
2 |  | ПГ | на мережі
3 | 1.8 | 50 | сталь
4 | 1.8 | 25 | п/е
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 50 | відкрит | до №10 по вул. Зеленій
4 | 25 | відкрит | до №9 кв.? по вул. Зеленій
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 100
Ø 100
Ø 50

## 34-19-142
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-142 | [5 empty] | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-142 |  | 89-6(34) | 159,73 | 158,05 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-143
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-143 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-143 |  | 89-6(34) | 159,92 | 158,97
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3 | 1.8 | 25 | сталь
4 | 1.8 | 20 | п/е
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №5 по вул. Зеленій
3 | 25 | відкрит | на в/к
4 | 20 | відкрит | до №8 по вул. Зеленій
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 50
Ø 50
Ø 25
Ø 20

## 34-19-144
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-144 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-144 |  | 89-6(34) | 160,00 | 158,34
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 25 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 25 | відкрит | на в/к (діюча)
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 34-19-150
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-150 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-150 |  | 89-6(34) | 160,35 | 158,39
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 20 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №4 по вул. Зеленій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 50
Ø 50

## 34-19-150а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-150а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-150а |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 20 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №8 по вул. Зеленій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 50
Ø 50

## 34-19-150б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-150б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-150б |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 25 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гума | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №3 кв.2 по вул. Зеленій
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 50
Ø 50

## 34-19-150в
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-150в |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-150в |  | 89-6(34)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 25 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гума | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 50
Ø 50

## 34-19-158
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-158 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-158 |  | 89-6(34) | 159,23 | 157,21
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | лічильник
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 50
Ø 50

## 34-19-159
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 34-19-159 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В34-159 |  | 89-6(34) | 159,14 | 157,04
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 50 | чавун
2 | 1.8 | 25 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
гума | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 25
Ø 50
Ø 50

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________