## GPS точки Заріччя
Номер планшету
91-5(13)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В13-1 | 178,40 | 176,60 | 1 | В13-1 | 178,40 | 91-5(13) | 0 | 0 | 178,40 | 1.8 | 176,60
2 |  |  |  | В13-2 | 179,45 | 177,39 | 2 | В13-2 | 179,45 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,45 | 2.06 | 177,39
3 |  |  |  | В13-3 | 179,58 | 177,05 | 3 | В13-3 | 179,58 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,58 | 2.53 | 177,05
4 |  |  |  | В13-4 | 179,52 | 177,17 | 4 | В13-4 | 179,52 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,52 | 2.35 | 177,17
5 |  |  |  | В13-5 | 179,47 | 177,42 | 5 | В13-5 | 179,47 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,47 | 2.05 | 177,42
6 |  |  |  | В13-6 | 179,42 | 176,76 | 6 | В13-6 | 179,42 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,42 | 2.66 | 176,76
7 |  |  |  | В13-7 | 179,27 | 176,61 | 7 | В13-7 | 179,27 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,27 | 2.66 | 176,61
8 |  |  |  | В13-8 | 179,27 | 176,60 | 8 | В13-8 | 179,27 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,27 | 2.67 | 176,60
9 |  |  |  | В13-9 | 179,84 | 177,80 | 9 | В13-9 | 179,84 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,84 | 2.04 | 177,80
10 |  |  |  | В13-10 | 179,91 | 178,01 | 10 | В13-10 | 179,91 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,91 | 1.9 | 178,01
11 |  |  |  | В13-11 | 179,75 | 177,63 | 11 | В13-11 | 179,75 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,75 | 2.12 | 177,63
12 |  |  |  | В13-12 | 179,66 | 177,60 | 12 | В13-12 | 179,66 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,66 | 2.06 | 177,60
13 |  |  |  | В13-13 | 178,07 | 176,20 | 13 | В13-13 | 178,07 | 91-5(13) | 0 | 0 | 178,07 | 1.87 | 176,20
14 |  |  |  | В13-14 | 178,77 | 176,70 | 14 | В13-14 | 178,77 | 91-5(13) | 0 | 0 | 178,77 | 2.07 | 176,70
15 |  |  |  | В13-15 | 180,04 | 178,04 | 15 | В13-15 | 180,04 | 91-5(13) | 0 | 0 | 180,04 | 2 | 178,04
16 |  |  |  | В13-16 | 179,36 | 177,43 | 16 | В13-16 | 179,36 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,36 | 1.93 | 177,43
17 |  |  |  | В13-17 | 179,94 | 177,49 | 17 | В13-17 | 179,94 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,94 | 2.45 | 177,49
18 |  |  |  | В13-18 | 180,23 | 178,85 | 18 | В13-18 | 180,23 | 91-5(13) | 0 | 0 | 180,23 | 1.38 | 178,85
19 |  |  |  | В13-19 | 180,37 | 178,74 | 19 | В13-19 | 180,37 | 91-5(13) | 0 | 0 | 180,37 | 1.63 | 178,74
20 |  |  |  | В13-20 | 180,23 | 178,03 | 20 | В13-20 | 180,23 | 91-5(13) | 0 | 0 | 180,23 | 2.2 | 178,03
21 |  |  |  | В13-21 | 180,65 | 178,90 | 21 | В13-21 | 180,65 | 91-5(13) | 0 | 0 | 180,65 | 1.75 | 178,90
22 |  |  |  | В13-22 | 180,61 | 178,41 | 22 | В13-22 | 180,61 | 91-5(13) | 0 | 0 | 180,61 | 2.2 | 178,41
23 |  |  |  | В13-23 | 180,01 | 178,49 | 23 | В13-23 | 180,01 | 91-5(13) | 0 | 0 | 180,01 | 1.52 | 178,49
24 |  |  |  | В13-24 | 180,70 | 178,75 | 24 | В13-24 | 180,70 | 91-5(13) | 0 | 0 | 180,70 | 1.95 | 178,75
25 |  |  |  | В13-25 | 181,05 | 179,10 | 25 | В13-25 | 181,05 | 91-5(13) | 0 | 0 | 181,05 | 1.95 | 179,10
26 |  |  |  | В13-26 | 181,01 | 179,12 | 26 | В13-26 | 181,01 | 91-5(13) | 0 | 0 | 181,01 | 1.89 | 179,12
27 |  |  |  | В13-27 | 179,69 | 177,60 | 27 | В13-27 | 179,69 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,69 | 2.09 | 177,60
28 |  |  |  | В13-28 | 178,39 | 176,30 | 28 | В13-28 | 178,39 | 91-5(13) | 0 | 0 | 178,39 | 2.09 | 176,30
29 |  |  |  | В13-29 | 179,25 | 177,20 | 29 | В13-29 | 179,25 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,25 | 2.05 | 177,20
30 |  |  |  | В13-30 | 179,21 | 177,20 | 30 | В13-30 | 179,21 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,21 | 2.01 | 177,20
31 |  |  |  | В13-31 | 178,88 | 177,32 | 31 | В13-31 | 178,88 | 91-5(13) | 0 | 0 | 178,88 | 1.56 | 177,32
32 |  |  |  | В13-32 | 178,89 | 176,80 | 32 | В13-32 | 178,89 | 91-5(13) | 0 | 0 | 178,89 | 2.09 | 176,80
33 |  |  |  | В13-33 | 178,80 | 177,12 | 33 | В13-33 | 178,80 | 91-5(13) | 0 | 0 | 178,80 | 1.68 | 177,12
34 |  |  |  | В13-34 | 179,60 | 177,86 | 34 | В13-34 | 179,60 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,60 | 1.74 | 177,86
35 |  |  |  | В13-35 | 179,33 | 177,46 | 35 | В13-35 | 179,33 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,33 | 1.87 | 177,46
36 |  |  |  | В13-36 | 179,52 | 177,01 | 36 | В13-36 | 179,52 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,52 | 2.51 | 177,01
37 |  |  |  | В13-37 | 179,41 | 177,40 | 37 | В13-37 | 179,41 | 91-5(13) | 0 | 0 | 179,41 | 2.01 | 177,40
38 | [6 empty] | 38 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [6 empty] | 39 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [6 empty] | 41 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [6 empty] | 42 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | [6 empty] | 43 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | [6 empty] | 44 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | [6 empty] | 45 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [6 empty] | 46 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | [6 empty] | 47 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | [6 empty] | 48 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | [6 empty] | 49 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | [6 empty] | 51 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | [6 empty] | 52 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | [6 empty] | 53 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 54 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 55 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | [6 empty] | 56 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | [6 empty] | 57 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | [6 empty] | 58 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | [6 empty] | 59 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | [6 empty] | 60 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | [6 empty] | 61 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | [6 empty] | 62 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | [6 empty] | 63 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | [6 empty] | 64 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | [6 empty] | 65 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | [6 empty] | 66 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | [6 empty] | 67 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | [6 empty] | 68 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | [6 empty] | 69 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | [6 empty] | 70 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | [6 empty] | 71 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | [6 empty] | 72 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | [6 empty] | 73 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | [6 empty] | 74 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | [6 empty] | 75 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | [6 empty] | 76 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | [6 empty] | 77 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | [6 empty] | 78 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | [6 empty] | 79 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | [6 empty] | 80 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | [6 empty] | 81 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | [6 empty] | 82 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | [6 empty] | 83 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | [6 empty] | 84 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | [6 empty] | 85 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | [6 empty] | 86 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | [6 empty] | 87 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | [6 empty] | 88 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | [6 empty] | 89 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | [6 empty] | 90 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | [6 empty] | 91 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | [6 empty] | 92 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | [6 empty] | 93 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | [6 empty] | 94 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | [6 empty] | 95 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | [6 empty] | 96 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | [6 empty] | 97 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | [6 empty] | 98 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | [6 empty] | 99 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | [6 empty] | 101 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | [6 empty] | 102 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | [6 empty] | 103 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | [6 empty] | 104 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | [6 empty] | 105 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | [6 empty] | 106 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | [6 empty] | 107 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | [6 empty] | 108 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | [6 empty] | 109 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | [6 empty] | 110 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | [6 empty] | 111 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | [6 empty] | 112 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | [6 empty] | 113 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | [6 empty] | 114 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | [6 empty] | 115 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | [6 empty] | 116 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | [6 empty] | 117 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | [6 empty] | 118 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | [6 empty] | 119 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | [6 empty] | 121 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | [6 empty] | 122 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | [6 empty] | 123 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | [6 empty] | 124 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | [6 empty] | 125 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | [6 empty] | 126 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | [6 empty] | 127 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | [6 empty] | 128 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | [6 empty] | 129 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | [6 empty] | 130 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | [6 empty] | 131 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | [6 empty] | 132 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | [6 empty] | 133 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | [6 empty] | 134 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | [6 empty] | 135 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | [6 empty] | 136 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | [6 empty] | 137 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | [6 empty] | 138 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | [6 empty] | 139 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | [6 empty] | 140 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | [6 empty] | 141 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | [6 empty] | 142 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | [6 empty] | 143 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | [6 empty] | 144 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | [6 empty] | 145 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | [6 empty] | 146 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | [6 empty] | 147 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | [6 empty] | 148 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [6 empty] | 149 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [6 empty] | 151 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [6 empty] | 152 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [6 empty] | 153 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [6 empty] | 154 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [6 empty] | 155 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | [6 empty] | 156 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | [6 empty] | 157 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [6 empty] | 158 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [6 empty] | 159 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [6 empty] | 160 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [6 empty] | 161 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [6 empty] | 162 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [6 empty] | 163 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [6 empty] | 164 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [6 empty] | 165 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [6 empty] | 166 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [6 empty] | 167 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [6 empty] | 169 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [6 empty] | 170 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 91-5(13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 13-32
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 13-32 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В13-32 |  | 91-5(13) | 178,89 | 176,80
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 150 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 2,0*2,0
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
плита | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкрит
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150

## 13-34
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 13-34 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В13-34 |  | 91-5(13) | 179,60 | 177,86
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 150 | сталь
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
плита | 0.7
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150

## 13-35
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 13-35 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В13-35 |  | 91-5(13) | 179,33 | 177,46
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 150 | чавун
2 |  | ПГ | на мережі
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150

## 13-35а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 13-35а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В13-35а |  | 91-5(13)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.8 | 150 | чавун
2 | 1.8 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 100
Ø 150

## 13-36а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 13-36а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В13-36а |  | 91-5(13)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 |  | ПГ | на мережі
3 | 2 | 80
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 100 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 80
Ø 150

## 13-37
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 13-37 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В13-37 |  | 91-5(13) | 179,41 | 177,40
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 100
Ø 150

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________