## GPS точки Заріччя (2)
Номер планшету
90-5(22)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В22-1 | 156,33 | 153,91 | 1 | В22-1 | 156,33 | 90-5(22) | 0 | 0 | 156,33 | 2.42 | 153,91
2 |  |  |  | В22-2 | 158,96 | 156,76 | 2 | В22-2 | 158,96 | 90-5(22) | 0 | 0 | 158,96 | 2.2 | 156,76
3 |  |  |  | В22-3 | 158,99 | 156,75 | 3 | В22-3 | 158,99 | 90-5(22) | 0 | 0 | 158,99 | 2.24 | 156,75
4 |  |  |  | В22-4 | 160,58 | 157,90 | 4 | В22-4 | 160,58 | 90-5(22) | 0 | 0 | 160,58 | 2.68 | 157,90
5 |  |  |  | В22-5 | 160,68 | 157,88 | 5 | В22-5 | 160,68 | 90-5(22) | 0 | 0 | 160,68 | 2.8 | 157,88
6 |  |  |  | В22-6 | 159,43 | 157,36 | 6 | В22-6 | 159,43 | 90-5(22) | 0 | 0 | 159,43 | 2.07 | 157,36
7 |  |  |  | В22-7 | 158,58 | 156,65 | 7 | В22-7 | 158,58 | 90-5(22) | 0 | 0 | 158,58 | 1.93 | 156,65
8 |  |  |  | В22-8 | 160,40 |  | 8 | В22-8 | 160,40 | 90-5(22) | 0 | 0 | 160,40 | 160.4 | 0
9 |  |  |  | В22-9 | 160,71 |  | 9 | В22-9 | 160,71 | 90-5(22) | 0 | 0 | 160,71 | 160.71 | 0
10 |  |  |  | В22-10 | 161,56 | 159,67 | 10 | В22-10 | 161,56 | 90-5(22) | 0 | 0 | 161,56 | 1.89 | 159,67
11 |  |  |  | В22-11 | 161,43 | 159,09 | 11 | В22-11 | 161,43 | 90-5(22) | 0 | 0 | 161,43 | 2.34 | 159,09
12 |  |  |  | В22-12 | 164,72 | 162,66 | 12 | В22-12 | 164,72 | 90-5(22) | 0 | 0 | 164,72 | 2.06 | 162,66
13 |  |  |  | В22-13 | 164,48 | 162,67 | 13 | В22-13 | 164,48 | 90-5(22) | 0 | 0 | 164,48 | 1.81 | 162,67
14 |  |  |  | В22-14 | 164,07 | 162,46 | 14 | В22-14 | 164,07 | 90-5(22) | 0 | 0 | 164,07 | 1.61 | 162,46
15 |  |  |  | В22-15 | 164,97 | 163,01 | 15 | В22-15 | 164,97 | 90-5(22) | 0 | 0 | 164,97 | 1.96 | 163,01
16 |  |  |  | В22-16f | 165,59 | 163,57 | 16 | В22-16f | 165,59 | 90-5(22) | 0 | 0 | 165,59 | 2.02 | 163,57
17 |  |  |  | В22-17 | 166,02 | 164,12 | 17 | В22-17 | 166,02 | 90-5(22) | 0 | 0 | 166,02 | 1.9 | 164,12
18 |  |  |  | В22-18 | 163,96 | 162,76 | 18 | В22-18 | 163,96 | 90-5(22) | 0 | 0 | 163,96 | 1.2 | 162,76
19 |  |  |  | В22-19 | 165,41 | 163,87 | 19 | В22-19 | 165,41 | 90-5(22) | 0 | 0 | 165,41 | 1.54 | 163,87
20 |  |  |  | В22-20 | 166,53 | 164,49 | 20 | В22-20 | 166,53 | 90-5(22) | 0 | 0 | 166,53 | 2.04 | 164,49
21 |  |  |  | В22-21 | 165,82 | 164,01 | 21 | В22-21 | 165,82 | 90-5(22) | 0 | 0 | 165,82 | 1.81 | 164,01
22 |  |  |  | В22-22 | 166,62 | 164,,67 | 22 | В22-22 | 166,62 | 90-5(22) | 0 | 0 | 166,62 | #VALUE! | 164,,67
23 |  |  |  | В22-23 | 166,59 | 164,62 | 23 | В22-23 | 166,59 | 90-5(22) | 0 | 0 | 166,59 | 1.97 | 164,62
24 |  |  |  | В22-24 | 167,14 | 165,15 | 24 | В22-24 | 167,14 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,14 | 1.99 | 165,15
25 |  |  |  | В22-25 | 167,82 | 165,85 | 25 | В22-25 | 167,82 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,82 | 1.97 | 165,85
26 |  |  |  | В22-26 | 167,94 | 165,90 | 26 | В22-26 | 167,94 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,94 | 2.04 | 165,90
27 |  |  |  | В22-27 | 168,23 | 166,17 | 27 | В22-27 | 168,23 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,23 | 2.06 | 166,17
28 |  |  |  | В22-28 | 168,35 | 166,37 | 28 | В22-28 | 168,35 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,35 | 1.98 | 166,37
29 |  |  |  | В22-29 | 168,04 | 166,03 | 29 | В22-29 | 168,04 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,04 | 2.01 | 166,03
30 |  |  |  | В22-30 | 168,05 | 166,02 | 30 | В22-30 | 168,05 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,05 | 2.03 | 166,02
31 |  |  |  | В22-31 | 168,29 | 166,28 | 31 | В22-31 | 168,29 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,29 | 2.01 | 166,28
32 |  |  |  | В22-32 | 168,03 | 166,52 | 32 | В22-32 | 168,03 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,03 | 1.51 | 166,52
33 |  |  |  | В22-33 | 167,72 | 165,23 | 33 | В22-33 | 167,72 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,72 | 2.49 | 165,23
34 |  |  |  | В22-34 | 167,80 | 165,78 | 34 | В22-34 | 167,80 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,80 | 2.02 | 165,78
35 |  |  |  | В22-35 | 167,79 | 165,42 | 35 | В22-35 | 167,79 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,79 | 2.37 | 165,42
36 |  |  |  | В22-36 | 167,84 | 165,52 | 36 | В22-36 | 167,84 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,84 | 2.32 | 165,52
37 |  |  |  | В22-37 | 167,80 | 165,52 | 37 | В22-37 | 167,80 | 90-5(22) | 0 | 0 | 167,80 | 2.28 | 165,52
38 |  |  |  | В22-38 | 168,14 | 166,17 | 38 | В22-38 | 168,14 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,14 | 1.97 | 166,17
39 |  |  |  | В22-39 | 168,33 | 166,69 | 39 | В22-39 | 168,33 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,33 | 1.64 | 166,69
40 |  |  |  | В22-40 | 168,54 | 166,37 | 40 | В22-40 | 168,54 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,54 | 2.17 | 166,37
41 |  |  |  | В22-41 | 168,66 | 166,44 | 41 | В22-41 | 168,66 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,66 | 2.22 | 166,44
42 |  |  |  | В22-42 | 170,11 | 168,07 | 42 | В22-42 | 170,11 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,11 | 2.04 | 168,07
43 |  |  |  | В22-43 | 168,83 | 166,83 | 43 | В22-43 | 168,83 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,83 | 2 | 166,83
44 |  |  |  | В22-44 | 168,81 | 166,83 | 44 | В22-44 | 168,81 | 90-5(22) | 0 | 0 | 168,81 | 1.98 | 166,83
45 |  |  |  | В22-45 | 170,05 | 167,37 | 45 | В22-45 | 170,05 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,05 | 2.68 | 167,37
46 |  |  |  | В22-46 | 169,19 | 177,17 | 46 | В22-46 | 169,19 | 90-5(22) | 0 | 0 | 169,19 | -7.98 | 177,17
47 |  |  |  | В22-47 | 170,51 | 168,48 | 47 | В22-47 | 170,51 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,51 | 2.03 | 168,48
48 |  |  |  | В22-48 | 170,33 | 168,29 | 48 | В22-48 | 170,33 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,33 | 2.04 | 168,29
49 |  |  |  | В22-49 | 170,57 | 168,66 | 49 | В22-49 | 170,57 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,57 | 1.91 | 168,66
50 |  |  |  | В22-50 | 169,13 | 167,51 | 50 | В22-50 | 169,13 | 90-5(22) | 0 | 0 | 169,13 | 1.62 | 167,51
51 |  |  |  | В22-51 | 169,32 | 167,54 | 51 | В22-51 | 169,32 | 90-5(22) | 0 | 0 | 169,32 | 1.78 | 167,54
52 |  |  |  | В22-52 | 169,62 | 67,62 | 52 | В22-52 | 169,62 | 90-5(22) | 0 | 0 | 169,62 | 102 | 67,62
53 |  |  |  | В22-53 | 170,59 | 168,56 | 53 | В22-53 | 170,59 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,59 | 2.03 | 168,56
54 |  |  |  | В22-54 | 170,72 | 168,68 | 54 | В22-54 | 170,72 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,72 | 2.04 | 168,68
55 |  |  |  | В22-55 | 170,68 | 168,57 | 55 | В22-55 | 170,68 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,68 | 2.11 | 168,57
56 |  |  |  | В22-56 | 171,46 | 170,16 | 56 | В22-56 | 171,46 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,46 | 1.3 | 170,16
57 |  |  |  | В22-57 | 171,36 | 169,42 | 57 | В22-57 | 171,36 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,36 | 1.94 | 169,42
58 |  |  |  | В22-58 | 170,75 | 169,32 | 58 | В22-58 | 170,75 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,75 | 1.43 | 169,32
59 |  |  |  | В22-59 | 170,90 | 169,19 | 59 | В22-59 | 170,90 | 90-5(22) | 0 | 0 | 170,90 | 1.71 | 169,19
60 |  |  |  | В22-60 | 172,58 | 170,61 | 60 | В22-60 | 172,58 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,58 | 1.97 | 170,61
61 |  |  |  | В22-61 | 172,65 | 170,63 | 61 | В22-61 | 172,65 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,65 | 2.02 | 170,63
62 |  |  |  | В22-62 | 172,48 | 170,54 | 62 | В22-62 | 172,48 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,48 | 1.94 | 170,54
63 |  |  |  | В22-63 | 173,72 | 170,72 | 63 | В22-63 | 173,72 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,72 | 3 | 170,72
64 |  |  |  | В22-64 | 173,57 | 171,81 | 64 | В22-64 | 173,57 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,57 | 1.76 | 171,81
65 |  |  |  | В22-65 | 173,84 | 171,31 | 65 | В22-65 | 173,84 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,84 | 2.53 | 171,31
66 |  |  |  | В22-66 | 173,38 | 170,93 | 66 | В22-66 | 173,38 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,38 | 2.45 | 170,93
67 |  |  |  | В22-67 | 173,19 | 171,25 | 67 | В22-67 | 173,19 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,19 | 1.94 | 171,25
68 |  |  |  | В22-68 | 174,12 | 170,98 | 68 | В22-68 | 174,12 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,12 | 3.14 | 170,98
69 |  |  |  | В22-69 | 173,98 | 171,52 | 69 | В22-69 | 173,98 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,98 | 2.46 | 171,52
70 |  |  |  | В22-70 | 174,02 | 170,86 | 70 | В22-70 | 174,02 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,02 | 3.16 | 170,86
71 |  |  |  | В22-71 | 171,92 | 169,97 | 71 | В22-71 | 171,92 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,92 | 1.95 | 169,97
72 |  |  |  | В22-72 | 172,05 | 170,12 | 72 | В22-72 | 172,05 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,05 | 1.93 | 170,12
73 |  |  |  | В22-73 | 173,34 | 171,67 | 73 | В22-73 | 173,34 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,34 | 1.67 | 171,67
74 |  |  |  | В22-74 | 174,18 | 172,56 | 74 | В22-74 | 174,18 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,18 | 1.62 | 172,56
75 |  |  |  | В22-75 | 175,75 | 171,95 | 75 | В22-75 | 175,75 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,75 | 3.8 | 171,95
76 |  |  |  | В22-76 | 175,40 | 171,81 | 76 | В22-76 | 175,40 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,40 | 3.59 | 171,81
77 |  |  |  | В22-77 | 175,41 | 171,81 | 77 | В22-77 | 175,41 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,41 | 3.6 | 171,81
78 |  |  |  | В22-78 | 175,43 | 171,83 | 78 | В22-78 | 175,43 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,43 | 3.6 | 171,83
79 |  |  |  | В22-79 | 175,67 | 155,75 | 79 | В22-79 | 175,67 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,67 | 19.92 | 155,75
80 |  |  |  | В22-80 | 174,88 | 173,22 | 80 | В22-80 | 174,88 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,88 | 1.66 | 173,22
81 |  |  |  | В22-81 | 175,09 | 173,93 | 81 | В22-81 | 175,09 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,09 | 1.16 | 173,93
82 |  |  |  | В22-82 | 176,95 | 174,95 | 82 | В22-82 | 176,95 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,95 | 2 | 174,95
83 |  |  |  | В22-83 | 176,98 | 175,38 | 83 | В22-83 | 176,98 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,98 | 1.6 | 175,38
84 |  |  |  | В22-84 | 177,30 | 175,63 | 84 | В22-84 | 177,30 | 90-5(22) | 0 | 0 | 177,30 | 1.67 | 175,63
85 |  |  |  | В22-85 | 177,78 | 175,78 | 85 | В22-85 | 177,78 | 90-5(22) | 0 | 0 | 177,78 | 2 | 175,78
86 |  |  |  | В22-86 | 178,10 | 175,95 | 86 | В22-86 | 178,10 | 90-5(22) | 0 | 0 | 178,10 | 2.15 | 175,95
87 |  |  |  | В22-87 | 176,60 | 174,53 | 87 | В22-87 | 176,60 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,60 | 2.07 | 174,53
88 |  |  |  | В22-88 | 176,22 | 174,18 | 88 | В22-88 | 176,22 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,22 | 2.04 | 174,18
89 |  |  |  | В22-89 | 175,80 | 173,55 | 89 | В22-89 | 175,80 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,80 | 2.25 | 173,55
90 |  |  |  | В22-90 | 176,10 | 174,60 | 90 | В22-90 | 176,10 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,10 | 1.5 | 174,60
91 |  |  |  | В22-91 | 176,11 | 174,65 | 91 | В22-91 | 176,11 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,11 | 1.46 | 174,65
92 |  |  |  | В22-92 | 176,28 | 174,76 | 92 | В22-92 | 176,28 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,28 | 1.52 | 174,76
93 |  |  |  | В22-93 | 176,41 | 174,69 | 93 | В22-93 | 176,41 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,41 | 1.72 | 174,69
94 |  |  |  | В22-94 | 176,45 | 174,88 | 94 | В22-94 | 176,45 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,45 | 1.57 | 174,88
95 |  |  |  | В22-95 | 176,49 | 174,79 | 95 | В22-95 | 176,49 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,49 | 1.7 | 174,79
96 |  |  |  | В22-96 | 176,31 | 174,51 | 96 | В22-96 | 176,31 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,31 | 1.8 | 174,51
97 |  |  |  | В22-97 | 175,86 | 174,04 | 97 | В22-97 | 175,86 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,86 | 1.82 | 174,04
98 |  |  |  | В22-98 | 175,86 |  | 98 | В22-98 | 175,86 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,86 | 175.86 | 0
99 |  |  |  | В22-99 | 175,88 | 173,95 | 99 | В22-99 | 175,88 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,88 | 1.93 | 173,95
100 |  |  |  | В22-100 | 175,76 | 173,68 | 100 | В22-100 | 175,76 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,76 | 2.08 | 173,68
101 |  |  |  | В22-101 | 176,50 | 174,60 | 101 | В22-101 | 176,50 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,50 | 1.9 | 174,60
102 |  |  |  | В22-102 | 176,14 |  | 102 | В22-102 | 176,14 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,14 | 176.14 | 0
103 |  |  |  | В22-103 | 175,43 | 173,54 | 103 | В22-103 | 175,43 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,43 | 1.89 | 173,54
104 |  |  |  | В22-104 | 174,85 | 173,15 | 104 | В22-104 | 174,85 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,85 | 1.7 | 173,15
105 |  |  |  | В22-105 | 174,26 | 172,30 | 105 | В22-105 | 174,26 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,26 | 1.96 | 172,30
106 |  |  |  | В22-106 | 172,90 | 170,54 | 106 | В22-106 | 172,90 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,90 | 2.36 | 170,54
107 |  |  |  | В22-107 | 174,04 | 172,22 | 107 | В22-107 | 174,04 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,04 | 1.82 | 172,22
108 |  |  |  | В22-108 | 176,10 | 174,25 | 108 | В22-108 | 176,10 | 90-5(22) | 0 | 0 | 176,10 | 1.85 | 174,25
109 |  |  |  | В22-109 | 175,95 | 174,03 | 109 | В22-109 | 175,95 | 90-5(22) | 0 | 0 | 175,95 | 1.92 | 174,03
110 |  |  |  | В22-110 | 172,33 | 170,39 | 110 | В22-110 | 172,33 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,33 | 1.94 | 170,39
111 |  |  |  | В22-111 | 172,21 | 170,16 | 111 | В22-111 | 172,21 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,21 | 2.05 | 170,16
112 |  |  |  | В22-112 | 172,32 | 170,27 | 112 | В22-112 | 172,32 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,32 | 2.05 | 170,27
113 |  |  |  | В22-113 | 172,27 | 170,22 | 113 | В22-113 | 172,27 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,27 | 2.05 | 170,22
114 |  |  |  | В22-114 | 172,02 | 170,22 | 114 | В22-114 | 172,02 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,02 | 1.8 | 170,22
115 |  |  |  | В22-115 | 171,73 | 170,06 | 115 | В22-115 | 171,73 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,73 | 1.67 | 170,06
116 |  |  |  | В22-116 | 171,78 | 169,98 | 116 | В22-116 | 171,78 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,78 | 1.8 | 169,98
117 |  |  |  | В22-117 | 171,68 | 169,92 | 117 | В22-117 | 171,68 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,68 | 1.76 | 169,92
118 |  |  |  | В22-118 | 171,68 | 169,31 | 118 | В22-118 | 171,68 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,68 | 2.37 | 169,31
119 |  |  |  | В22-119 | 171,73 | 169,39 | 119 | В22-119 | 171,73 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,73 | 2.34 | 169,39
120 |  |  |  | В22-120 | 171,25 | 169,17 | 120 | В22-120 | 171,25 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,25 | 2.08 | 169,17
121 |  |  |  | В22-121 | 173,20 | 171,38 | 121 | В22-121 | 173,20 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,20 | 1.82 | 171,38
122 |  |  |  | В22-122 | 172,74 | 170,78 | 122 | В22-122 | 172,74 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,74 | 1.96 | 170,78
123 |  |  |  | В22-123 | 172,14 | 170,16 | 123 | В22-123 | 172,14 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,14 | 1.98 | 170,16
124 |  |  |  | В22-124 | 172,28 | 170,30 | 124 | В22-124 | 172,28 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,28 | 1.98 | 170,30
125 |  |  |  | В22-125 | 172,20 | 170,25 | 125 | В22-125 | 172,20 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,20 | 1.95 | 170,25
126 |  |  |  | В22-126 | 172,15 | 170,23 | 126 | В22-126 | 172,15 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,15 | 1.92 | 170,23
127 |  |  |  | В22-127 | 172,32 | 170,21 | 127 | В22-127 | 172,32 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,32 | 2.11 | 170,21
128 |  |  |  | В22-128 | 172,05 | 170,,08 | 128 | В22-128 | 172,05 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,05 | #VALUE! | 170,,08
129 |  |  |  | В22-129 | 172,45 | 170,54 | 129 | В22-129 | 172,45 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,45 | 1.91 | 170,54
130 |  |  |  | В22-130 | 171,77 | 169,87 | 130 | В22-130 | 171,77 | 90-5(22) | 0 | 0 | 171,77 | 1.9 | 169,87
131 |  |  |  | В22-131 | 172,09 | 170,12 | 131 | В22-131 | 172,09 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,09 | 1.97 | 170,12
132 |  |  |  | В22-132 | 172,49 | 170,50 | 132 | В22-132 | 172,49 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,49 | 1.99 | 170,50
133 |  |  |  | В22-133 | 172,78 | 171,21 | 133 | В22-133 | 172,78 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,78 | 1.57 | 171,21
134 |  |  |  | В22-134 | 173,27 | 171,50 | 134 | В22-134 | 173,27 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,27 | 1.77 | 171,50
135 |  |  |  | В22-135 | 173,53 | 171,52 | 135 | В22-135 | 173,53 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,53 | 2.01 | 171,52
136 |  |  |  | В22-136 | 173,53 | 171,51 | 136 | В22-136 | 173,53 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,53 | 2.02 | 171,51
137 |  |  |  | В22-137 | 173,73 | 171,70 | 137 | В22-137 | 173,73 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,73 | 2.03 | 171,70
138 |  |  |  | В22-138 | 174,10 | 172,06 | 138 | В22-138 | 174,10 | 90-5(22) | 0 | 0 | 174,10 | 2.04 | 172,06
139 |  |  |  | В22-139 | 173,26 | 171,22 | 139 | В22-139 | 173,26 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,26 | 2.04 | 171,22
140 |  |  |  | В22-140 | 172,61 | 170,65 | 140 | В22-140 | 172,61 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,61 | 1.96 | 170,65
141 |  |  |  | В22-141 | 172,56 | 170,60 | 141 | В22-141 | 172,56 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,56 | 1.96 | 170,60
142 |  |  |  | В22-142 | 172,63 | 170,68 | 142 | В22-142 | 172,63 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,63 | 1.95 | 170,68
143 |  |  |  | В22-143 | 172,62 | 170,70 | 143 | В22-143 | 172,62 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,62 | 1.92 | 170,70
144 |  |  |  | В22-144 | 172,84 | 170,12 | 144 | В22-144 | 172,84 | 90-5(22) | 0 | 0 | 172,84 | 2.72 | 170,12
145 |  |  |  | В22-145 | 173,22 | 171,19 | 145 | В22-145 | 173,22 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,22 | 2.03 | 171,19
146 |  |  |  | В22-146 | 173,22 | 171,21 | 146 | В22-146 | 173,22 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,22 | 2.01 | 171,21
147 |  |  |  | В22-147 | 173,20 | 171,20 | 147 | В22-147 | 173,20 | 90-5(22) | 0 | 0 | 173,20 | 2 | 171,20
148 | [6 empty] | 148 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | [6 empty] | 149 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | [6 empty] | 151 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | [6 empty] | 152 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | [6 empty] | 153 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | [6 empty] | 154 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | [6 empty] | 155 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | [6 empty] | 156 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | [6 empty] | 157 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | [6 empty] | 158 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | [6 empty] | 159 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | [6 empty] | 160 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | [6 empty] | 161 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | [6 empty] | 162 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | [6 empty] | 163 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | [6 empty] | 164 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | [6 empty] | 165 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | [6 empty] | 166 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | [6 empty] | 167 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | [6 empty] | 169 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | [6 empty] | 170 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | [6 empty] | 171 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | [6 empty] | 172 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | [6 empty] | 173 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | [6 empty] | 174 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | [6 empty] | 176 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | [6 empty] | 177 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | [6 empty] | 178 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | [6 empty] | 179 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | [6 empty] | 180 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | [6 empty] | 181 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | [6 empty] | 182 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 90-5(22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GPS точки Заріччя
Номер планшету
91-4(12)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В12-1 | 174,05 | 172,06 | 1 | В12-1 | 174,05 | 91-4(12) | 0 | 0 | 174,05 | 1.99 | 172,06
2 |  |  |  | В12-2 | 174,05 | 172,01 | 2 | В12-2 | 174,05 | 91-4(12) | 0 | 0 | 174,05 | 2.04 | 172,01
3 |  |  |  | В12-3 | 174,66 | 172,10 | 3 | В12-3 | 174,66 | 91-4(12) | 0 | 0 | 174,66 | 2.56 | 172,10
4 |  |  |  | В12-4 | 175,02 | 173,05 | 4 | В12-4 | 175,02 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,02 | 1.97 | 173,05
5 |  |  |  | В12-5 | 175,44 | 173,40 | 5 | В12-5 | 175,44 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,44 | 2.04 | 173,40
6 |  |  |  | В12-6 | 175,32 | 173,70 | 6 | В12-6 | 175,32 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,32 | 1.62 | 173,70
7 |  |  |  | В12-7 | 175,79 | 173,88 | 7 | В12-7 | 175,79 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,79 | 1.91 | 173,88
8 |  |  |  | В12-8 | 176,01 | 174,07 | 8 | В12-8 | 176,01 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,01 | 1.94 | 174,07
9 |  |  |  | В12-9 | 177,60 | 175,55 | 9 | В12-9 | 177,60 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,60 | 2.05 | 175,55
10 |  |  |  | В12-10 | 177,80 | 175,75 | 10 | В12-10 | 177,80 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,80 | 2.05 | 175,75
11 |  |  |  | В12-11 | 177,48 | 175,13 | 11 | В12-11 | 177,48 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,48 | 2.35 | 175,13
12 |  |  |  | В12-12 | 177,80 | 175,75 | 12 | В12-12 | 177,80 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,80 | 2.05 | 175,75
13 |  |  |  | В12-13 | 178,05 | 176,02 | 13 | В12-13 | 178,05 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,05 | 2.03 | 176,02
14 |  |  |  | В12-14 | 177,60 | 175,38 | 14 | В12-14 | 177,60 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,60 | 2.22 | 175,38
15 |  |  |  | В12-15 | 178,02 | 176,05 | 15 | В12-15 | 178,02 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,02 | 1.97 | 176,05
16 |  |  |  | В12-16 | 178,40 | 176,35 | 16 | В12-16 | 178,40 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,40 | 2.05 | 176,35
17 |  |  |  | В12-17 | 178,47 | 176,72 | 17 | В12-17 | 178,47 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,47 | 1.75 | 176,72
18 |  |  |  | В12-18 | 178,84 | 176,34 | 18 | В12-18 | 178,84 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,84 | 2.5 | 176,34
19 |  |  |  | В12-19 | 178,80 | 176,75 | 19 | В12-19 | 178,80 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,80 | 2.05 | 176,75
20 |  |  |  | В12-20 | 179,24 | 176,59 | 20 | В12-20 | 179,24 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,24 | 2.65 | 176,59
21 |  |  |  | В12-21 | 179,10 | 177,40 | 21 | В12-21 | 179,10 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,10 | 1.7 | 177,40
22 |  |  |  | В12-22 | 178,90 | 177,70 | 22 | В12-22 | 178,90 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,90 | 1.2 | 177,70
23 |  |  |  | В12-23 | 179,33 | 176,68 | 23 | В12-23 | 179,33 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,33 | 2.65 | 176,68
24 |  |  |  | В12-24 | 179,48 | 177,33 | 24 | В12-24 | 179,48 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,48 | 2.15 | 177,33
25 |  |  |  | В12-25 | 179,35 | 176,78 | 25 | В12-25 | 179,35 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,35 | 2.57 | 176,78
26 |  |  |  | В12-26 | 179,58 | 177,78 | 26 | В12-26 | 179,58 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,58 | 1.8 | 177,78
27 |  |  |  | В12-27 | 179,83 | 177,80 | 27 | В12-27 | 179,83 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,83 | 2.03 | 177,80
28 |  |  |  | В12-28 | 180,05 | 177,70 | 28 | В12-28 | 180,05 | 91-4(12) | 0 | 0 | 180,05 | 2.35 | 177,70
29 |  |  |  | В12-29 | 179,52 | 177,75 | 29 | В12-29 | 179,52 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,52 | 1.77 | 177,75
30 |  |  |  | В12-30 | 179,36 | 177,30 | 30 | В12-30 | 179,36 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,36 | 2.06 | 177,30
31 |  |  |  | В12-31 | 179,68 | 177,60 | 31 | В12-31 | 179,68 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,68 | 2.08 | 177,60
32 |  |  |  | В12-32 | 179,76 | 177,51 | 32 | В12-32 | 179,76 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,76 | 2.25 | 177,51
33 |  |  |  | В12-33 | 179,93 | 177,96 | 33 | В12-33 | 179,93 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,93 | 1.97 | 177,96
34 |  |  |  | В12-34 | 179,72 | 177,94 | 34 | В12-34 | 179,72 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,72 | 1.78 | 177,94
35 |  |  |  | В12-35 | 179,44 | 177,31 | 35 | В12-35 | 179,44 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,44 | 2.13 | 177,31
36 |  |  |  | В12-36 | 179,50 | 177,21 | 36 | В12-36 | 179,50 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,50 | 2.29 | 177,21
37 |  |  |  | В12-37 | 179,62 | 177,64 | 37 | В12-37 | 179,62 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,62 | 1.98 | 177,64
38 |  |  |  | В12-38 | 179,93 | 176,70 | 38 | В12-38 | 179,93 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,93 | 3.23 | 176,70
39 |  |  |  | В12-39 | 179,40 | 177,35 | 39 | В12-39 | 179,40 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,40 | 2.05 | 177,35
40 |  |  |  | В12-40 | 179,39 | 177,81 | 40 | В12-40 | 179,39 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,39 | 1.58 | 177,81
41 |  |  |  | В12-41 | 179,31 | 177,30 | 41 | В12-41 | 179,31 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,31 | 2.01 | 177,30
42 |  |  |  | В12-42 | 179,80 | 177,75 | 42 | В12-42 | 179,80 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,80 | 2.05 | 177,75
43 |  |  |  | В12-43 | 178,94 | 177,61 | 43 | В12-43 | 178,94 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,94 | 1.33 | 177,61
44 |  |  |  | В12-44 | 179,27 | 177,20 | 44 | В12-44 | 179,27 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,27 | 2.07 | 177,20
45 |  |  |  | В12-45 | 179,83 | 177,11 | 45 | В12-45 | 179,83 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,83 | 2.72 | 177,11
46 |  |  |  | В12-46 | 179,87 | 177,25 | 46 | В12-46 | 179,87 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,87 | 2.62 | 177,25
47 |  |  |  | В12-47 | 160,57 | 158,55 | 47 | В12-47 | 160,57 | 91-4(12) | 0 | 0 | 160,57 | 2.02 | 158,55
48 |  |  |  | В12-48 | 179,60 | 177,55 | 48 | В12-48 | 179,60 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,60 | 2.05 | 177,55
49 |  |  |  | В12-49 | 179,18 | 177,15 | 49 | В12-49 | 179,18 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,18 | 2.03 | 177,15
50 |  |  |  | В12-50 | 180,58 | 178,14 | 50 | В12-50 | 180,58 | 91-4(12) | 0 | 0 | 180,58 | 2.44 | 178,14
51 |  |  |  | В12-51 | 180,13 | 178,15 | 51 | В12-51 | 180,13 | 91-4(12) | 0 | 0 | 180,13 | 1.98 | 178,15
52 |  |  |  | В12-52 | 177,76 | 175,80 | 52 | В12-52 | 177,76 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,76 | 1.96 | 175,80
53 |  |  |  | В12-53 | 180,25 | 178,09 | 53 | В12-53 | 180,25 | 91-4(12) | 0 | 0 | 180,25 | 2.16 | 178,09
54 |  |  |  | В12-54 | 179,37 | 177,67 | 54 | В12-54 | 179,37 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,37 | 1.7 | 177,67
55 |  |  |  | В12-55 | 179,83 | 177,85 | 55 | В12-55 | 179,83 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,83 | 1.98 | 177,85
56 |  |  |  | В12-56 | 179,80 | 178,00 | 56 | В12-56 | 179,80 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,80 | 1.8 | 178,00
57 |  |  |  | В12-57 | 180,04 | 178,29 | 57 | В12-57 | 180,04 | 91-4(12) | 0 | 0 | 180,04 | 1.75 | 178,29
58 |  |  |  | В12-58 | 180,06 | 178,55 | 58 | В12-58 | 180,06 | 91-4(12) | 0 | 0 | 180,06 | 1.51 | 178,55
59 |  |  |  | В12-59 | 179,50 | 177,45 | 59 | В12-59 | 179,50 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,50 | 2.05 | 177,45
60 |  |  |  | В12-60 | 179,54 | 177,53 | 60 | В12-60 | 179,54 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,54 | 2.01 | 177,53
61 |  |  |  | В12-61 | 179,96 | 177,78 | 61 | В12-61 | 179,96 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,96 | 2.18 | 177,78
62 |  |  |  | В12-62 | 179,63 | 177,60 | 62 | В12-62 | 179,63 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,63 | 2.03 | 177,60
63 |  |  |  | В12-63 | 179,49 | 177,56 | 63 | В12-63 | 179,49 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,49 | 1.93 | 177,56
64 |  |  |  | В12-64 | 179,19 | 177,20 | 64 | В12-64 | 179,19 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,19 | 1.99 | 177,20
65 |  |  |  | В12-65 | 179,75 | 176,87 | 65 | В12-65 | 179,75 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,75 | 2.88 | 176,87
66 |  |  |  | В12-66 | 179,66 | 177,60 | 66 | В12-66 | 179,66 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,66 | 2.06 | 177,60
67 |  |  |  | В12-67 | 179,60 | 177,60 | 67 | В12-67 | 179,60 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,60 | 2 | 177,60
68 |  |  |  | В12-68 | 179,83 | 177,48 | 68 | В12-68 | 179,83 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,83 | 2.35 | 177,48
69 |  |  |  | В12-69 | 178,56 | 176,50 | 69 | В12-69 | 178,56 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,56 | 2.06 | 176,50
70 |  |  |  | В12-70 | 178,30 | 176,35 | 70 | В12-70 | 178,30 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,30 | 1.95 | 176,35
71 |  |  |  | В12-71 | 178,30 | 176,30 | 71 | В12-71 | 178,30 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,30 | 2 | 176,30
72 |  |  |  | В12-72 | 178,20 | 176,25 | 72 | В12-72 | 178,20 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,20 | 1.95 | 176,25
73 |  |  |  | В12-73 | 178,07 | 176,20 | 73 | В12-73 | 178,07 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,07 | 1.87 | 176,20
74 |  |  |  | В12-74 | 178,10 | 176,26 | 74 | В12-74 | 178,10 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,10 | 1.84 | 176,26
75 |  |  |  | В12-75 | 177,80 | 175,90 | 75 | В12-75 | 177,80 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,80 | 1.9 | 175,90
76 |  |  |  | В12-76 | 177,69 | 175,70 | 76 | В12-76 | 177,69 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,69 | 1.99 | 175,70
77 |  |  |  | В12-77 | 177,75 | 175,70 | 77 | В12-77 | 177,75 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,75 | 2.05 | 175,70
78 |  |  |  | В12-78 | 177,60 | 175,55 | 78 | В12-78 | 177,60 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,60 | 2.05 | 175,55
79 |  |  |  | В12-79 | 177,53 | 175,50 | 79 | В12-79 | 177,53 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,53 | 2.03 | 175,50
80 |  |  |  | В12-80 | 177,19 | 175,16 | 80 | В12-80 | 177,19 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,19 | 2.03 | 175,16
81 |  |  |  | В12-81 | 176,39 | 175,39 | 81 | В12-81 | 176,39 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,39 | 1 | 175,39
82 |  |  |  | В12-82 | 177,11 | 176,08 | 82 | В12-82 | 177,11 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,11 | 1.03 | 176,08
83 |  |  |  | В12-83 | 177,34 | 175,12 | 83 | В12-83 | 177,34 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,34 | 2.22 | 175,12
84 |  |  |  | В12-84 | 177,31 | 175,35 | 84 | В12-84 | 177,31 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,31 | 1.96 | 175,35
85 |  |  |  | В12-85 | 177,55 | 175,60 | 85 | В12-85 | 177,55 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,55 | 1.95 | 175,60
86 |  |  |  | В12-86 | 177,70 | 175,50 | 86 | В12-86 | 177,70 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,70 | 2.2 | 175,50
87 |  |  |  | В12-87 | 177,58 | 175,90 | 87 | В12-87 | 177,58 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,58 | 1.68 | 175,90
88 |  |  |  | В12-88 | 177,68 | 175,67 | 88 | В12-88 | 177,68 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,68 | 2.01 | 175,67
89 |  |  |  | В12-89 | 178,09 | 178,00 | 89 | В12-89 | 178,09 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,09 | 0.09 | 178,00
90 |  |  |  | В12-90 | 176,64 | 174,58 | 90 | В12-90 | 176,64 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,64 | 2.06 | 174,58
91 |  |  |  | В12-91 | 176,48 | 174,20 | 91 | В12-91 | 176,48 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,48 | 2.28 | 174,20
92 |  |  |  | В12-92 | 176,56 | 173,74 | 92 | В12-92 | 176,56 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,56 | 2.82 | 173,74
93 |  |  |  | В12-93 | 177,40 | 175,40 | 93 | В12-93 | 177,40 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,40 | 2 | 175,40
94 |  |  |  | В12-94 | 177,48 | 175,45 | 94 | В12-94 | 177,48 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,48 | 2.03 | 175,45
95 |  |  |  | В12-95 | 177,17 | 175,17 | 95 | В12-95 | 177,17 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,17 | 2 | 175,17
96 |  |  |  | В12-96 | 177,29 | 175,25 | 96 | В12-96 | 177,29 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,29 | 2.04 | 175,25
97 |  |  |  | В12-97 | 177,05 | 175,08 | 97 | В12-97 | 177,05 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,05 | 1.97 | 175,08
98 |  |  |  | В12-98 | 176,83 | 174,92 | 98 | В12-98 | 176,83 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,83 | 1.91 | 174,92
99 |  |  |  | В12-99 | 176,67 | 174,52 | 99 | В12-99 | 176,67 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,67 | 2.15 | 174,52
100 |  |  |  | В12-100 | 176,58 | 174,97 | 100 | В12-100 | 176,58 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,58 | 1.61 | 174,97
101 |  |  |  | В12-101 | 176,18 | 174,13 | 101 | В12-101 | 176,18 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,18 | 2.05 | 174,13
102 |  |  |  | В12-102 | 177,10 | 175,05 | 102 | В12-102 | 177,10 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,10 | 2.05 | 175,05
103 |  |  |  | В12-103 | 177,30 | 175,35 | 103 | В12-103 | 177,30 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,30 | 1.95 | 175,35
104 |  |  |  | В12-104 | 175,96 | 173,90 | 104 | В12-104 | 175,96 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,96 | 2.06 | 173,90
105 |  |  |  | В12-105 | 175,95 | 173,95 | 105 | В12-105 | 175,95 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,95 | 2 | 173,95
106 |  |  |  | В12-106 | 176,90 | 174,95 | 106 | В12-106 | 176,90 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,90 | 1.95 | 174,95
107 |  |  |  | В12-107 | 177,76 | 175,80 | 107 | В12-107 | 177,76 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,76 | 1.96 | 175,80
108 |  |  |  | В12-108 | 177,80 | 175,85 | 108 | В12-108 | 177,80 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,80 | 1.95 | 175,85
109 |  |  |  | В12-109 | 176,40 | 174,20 | 109 | В12-109 | 176,40 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,40 | 2.2 | 174,20
110 |  |  |  | В12-110 | 176,49 | 174,40 | 110 | В12-110 | 176,49 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,49 | 2.09 | 174,40
111 |  |  |  | В12-111 | 176,40 | 174,45 | 111 | В12-111 | 176,40 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,40 | 1.95 | 174,45
112 |  |  |  | В12-112 | 175,80 | 173,80 | 112 | В12-112 | 175,80 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,80 | 2 | 173,80
113 |  |  |  | В12-113 | 175,60 | 173,55 | 113 | В12-113 | 175,60 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,60 | 2.05 | 173,55
114 |  |  |  | В12-114 | 175,35 | 173,40 | 114 | В12-114 | 175,35 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,35 | 1.95 | 173,40
115 |  |  |  | В12-115 | 175,39 | 174,01 | 115 | В12-115 | 175,39 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,39 | 1.38 | 174,01
116 |  |  |  | В12-116 | 174,95 | 172,90 | 116 | В12-116 | 174,95 | 91-4(12) | 0 | 0 | 174,95 | 2.05 | 172,90
117 |  |  |  | В12-117 | 175,03 | 173,13 | 117 | В12-117 | 175,03 | 91-4(12) | 0 | 0 | 175,03 | 1.9 | 173,13
118 |  |  |  | В12-118 | 174,75 | 172,60 | 118 | В12-118 | 174,75 | 91-4(12) | 0 | 0 | 174,75 | 2.15 | 172,60
119 |  |  |  | В12-119 | 176,89 | 174,80 | 119 | В12-119 | 176,89 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,89 | 2.09 | 174,80
120 |  |  |  | В12-120 | 176,40 | 174,35 | 120 | В12-120 | 176,40 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,40 | 2.05 | 174,35
121 |  |  |  | В12-121 | 176,55 | 174,50 | 121 | В12-121 | 176,55 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,55 | 2.05 | 174,50
122 |  |  |  | В12-122 | 176,35 | 174,40 | 122 | В12-122 | 176,35 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,35 | 1.95 | 174,40
123 |  |  |  | В12-123 | 176,40 | 174,45 | 123 | В12-123 | 176,40 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,40 | 1.95 | 174,45
124 |  |  |  | В12-124 | 177,26 | 175,38 | 124 | В12-124 | 177,26 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,26 | 1.88 | 175,38
125 |  |  |  | В12-125 | 177,44 | 175,40 | 125 | В12-125 | 177,44 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,44 | 2.04 | 175,40
126 |  |  |  | В12-126 | 177,77 | 175,70 | 126 | В12-126 | 177,77 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,77 | 2.07 | 175,70
127 |  |  |  | В12-127 | 178,18 | 176,20 | 127 | В12-127 | 178,18 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,18 | 1.98 | 176,20
128 |  |  |  | В12-128 | 177,80 | 175,75 | 128 | В12-128 | 177,80 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,80 | 2.05 | 175,75
129 |  |  |  | В12-129 | 177,45 | 175,40 | 129 | В12-129 | 177,45 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,45 | 2.05 | 175,40
130 |  |  |  | В12-130 | 178,40 | 176,73 | 130 | В12-130 | 178,40 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,40 | 1.67 | 176,73
131 |  |  |  | В12-131 | 178,56 | 176,16 | 131 | В12-131 | 178,56 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,56 | 2.4 | 176,16
132 |  |  |  | В12-132 | 178,59 | 177,09 | 132 | В12-132 | 178,59 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,59 | 1.5 | 177,09
133 |  |  |  | В12-133 | 178,55 | 177,40 | 133 | В12-133 | 178,55 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,55 | 1.15 | 177,40
134 |  |  |  | В12-134 | 177,64 | 175,84 | 134 | В12-134 | 177,64 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,64 | 1.8 | 175,84
135 |  |  |  | В12-135 | 177,40 | 175,69 | 135 | В12-135 | 177,40 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,40 | 1.71 | 175,69
136 |  |  |  | В12-136 | 177,62 | 175,79 | 136 | В12-136 | 177,62 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,62 | 1.83 | 175,79
137 |  |  |  | В12-137 | 177,58 | 175,68 | 137 | В12-137 | 177,58 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,58 | 1.9 | 175,68
138 |  |  |  | В12-138 | 177,62 | 175,74 | 138 | В12-138 | 177,62 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,62 | 1.88 | 175,74
139 |  |  |  | В12-139 | 177,28 | 175,57 | 139 | В12-139 | 177,28 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,28 | 1.71 | 175,57
140 |  |  |  | В12-140 | 177,47 | 175,49 | 140 | В12-140 | 177,47 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,47 | 1.98 | 175,49
141 |  |  |  | В12-141 | 177,29 | 175,48 | 141 | В12-141 | 177,29 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,29 | 1.81 | 175,48
142 |  |  |  | В12-142 | 177,34 | 175,50 | 142 | В12-142 | 177,34 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,34 | 1.84 | 175,50
143 |  |  |  | В12-143 | 177,51 | 175,78 | 143 | В12-143 | 177,51 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,51 | 1.73 | 175,78
144 |  |  |  | В12-144 | 177,36 | 175,44 | 144 | В12-144 | 177,36 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,36 | 1.92 | 175,44
145 |  |  |  | В12-145 | 177,36 | 175,45 | 145 | В12-145 | 177,36 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,36 | 1.91 | 175,45
146 |  |  |  | В12-146 | 177,17 | 175,20 | 146 | В12-146 | 177,17 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,17 | 1.97 | 175,20
147 |  |  |  | В12-147 | 177,25 | 175,24 | 147 | В12-147 | 177,25 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,25 | 2.01 | 175,24
148 |  |  |  | В12-148 | 177,05 | 175,06 | 148 | В12-148 | 177,05 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,05 | 1.99 | 175,06
149 |  |  |  | В12-149 | 177,14 | 175,89 | 149 | В12-149 | 177,14 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,14 | 1.25 | 175,89
150 |  |  |  | В12-150 | 179,91 | 175,05 | 150 | В12-150 | 179,91 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,91 | 4.86 | 175,05
151 |  |  |  | В12-151 | 176,74 | 174,93 | 151 | В12-151 | 176,74 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,74 | 1.81 | 174,93
152 |  |  |  | В12-152 | 176,92 | 174,95 | 152 | В12-152 | 176,92 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,92 | 1.97 | 174,95
153 |  |  |  | В12-153 | 176,59 | 174,88 | 153 | В12-153 | 176,59 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,59 | 1.71 | 174,88
154 |  |  |  | В12-154 | 177,55 | 175,60 | 154 | В12-154 | 177,55 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,55 | 1.95 | 175,60
155 |  |  |  | В12-155 | 177,92 | 175,85 | 155 | В12-155 | 177,92 | 91-4(12) | 0 | 0 | 177,92 | 2.07 | 175,85
156 |  |  |  | В12-156 | 178,15 | 176,30 | 156 | В12-156 | 178,15 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,15 | 1.85 | 176,30
157 |  |  |  | В12-157 | 178,31 | 176,26 | 157 | В12-157 | 178,31 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,31 | 2.05 | 176,26
158 |  |  |  | В12-158 | 178,39 | 176,32 | 158 | В12-158 | 178,39 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,39 | 2.07 | 176,32
159 |  |  |  | В12-159 | 178,25 | 176,30 | 159 | В12-159 | 178,25 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,25 | 1.95 | 176,30
160 |  |  |  | В12-160 | 178,46 | 176,45 | 160 | В12-160 | 178,46 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,46 | 2.01 | 176,45
161 |  |  |  | В12-161 | 178,53 | 176,59 | 161 | В12-161 | 178,53 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,53 | 1.94 | 176,59
162 |  |  |  | В12-162 | 178,55 | 176,88 | 162 | В12-162 | 178,55 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,55 | 1.67 | 176,88
163 |  |  |  | В12-163 | 178,39 | 176,35 | 163 | В12-163 | 178,39 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,39 | 2.04 | 176,35
164 |  |  |  | В12-164 | 176,33 | 174,30 | 164 | В12-164 | 176,33 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,33 | 2.03 | 174,30
165 |  |  |  | В12-165 | 178,62 | 176,64 | 165 | В12-165 | 178,62 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,62 | 1.98 | 176,64
166 |  |  |  | В12-166 | 178,56 | 176,60 | 166 | В12-166 | 178,56 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,56 | 1.96 | 176,60
167 |  |  |  | В12-167 | 178,27 | 176,26 | 167 | В12-167 | 178,27 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,27 | 2.01 | 176,26
168 |  |  |  | В12-168 | 178,32 | 176,15 | 168 | В12-168 | 178,32 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,32 | 2.17 | 176,15
169 |  |  |  | В12-169 | 178,51 | 176,25 | 169 | В12-169 | 178,51 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,51 | 2.26 | 176,25
170 |  |  |  | В12-170 | 178,61 | 176,44 | 170 | В12-170 | 178,61 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,61 | 2.17 | 176,44
171 |  |  |  | В12-171 | 176,55 | 174,50 | 171 | В12-171 | 176,55 | 91-4(12) | 0 | 0 | 176,55 | 2.05 | 174,50
172 |  |  |  | В12-172 | 178,45 | 176,40 | 172 | В12-172 | 178,45 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,45 | 2.05 | 176,40
173 |  |  |  | В12-173 | 178,48 | 176,45 | 173 | В12-173 | 178,48 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,48 | 2.03 | 176,45
174 |  |  |  | В12-174 | 178,66 | 176,60 | 174 | В12-174 | 178,66 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,66 | 2.06 | 176,60
175 |  |  |  | В12-175 | 178,72 | 176,70 | 175 | В12-175 | 178,72 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,72 | 2.02 | 176,70
176 |  |  |  | В12-176 | 178,59 | 176,55 | 176 | В12-176 | 178,59 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,59 | 2.04 | 176,55
177 |  |  |  | В12-177 | 178,52 | 176,50 | 177 | В12-177 | 178,52 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,52 | 2.02 | 176,50
178 |  |  |  | В12-178 | 178,84 | 176,80 | 178 | В12-178 | 178,84 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,84 | 2.04 | 176,80
179 |  |  |  | В12-179 | 178,99 | 176,90 | 179 | В12-179 | 178,99 | 91-4(12) | 0 | 0 | 178,99 | 2.09 | 176,90
180 |  |  |  | В12-180 | 179,18 | 177,15 | 180 | В12-180 | 179,18 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,18 | 2.03 | 177,15
181 |  |  |  | В12-181 | 179,12 | 177,32 | 181 | В12-181 | 179,12 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,12 | 1.8 | 177,32
182 |  |  |  | В12-182 | 179,48 | 177,40 | 182 | В12-182 | 179,48 | 91-4(12) | 0 | 0 | 179,48 | 2.08 | 177,40
183 | [6 empty] | 183 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | [6 empty] | 184 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | [6 empty] | 185 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | [6 empty] | 186 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | [6 empty] | 187 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | [6 empty] | 188 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | [6 empty] | 189 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | [6 empty] | 190 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | [6 empty] | 191 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | [6 empty] | 192 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | [6 empty] | 193 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | [6 empty] | 194 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | [6 empty] | 195 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | [6 empty] | 196 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | [6 empty] | 197 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | [6 empty] | 198 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | [6 empty] | 199 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 91-4(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 12-319-100а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-100а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-100а |  | 91-4(12)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | сталь
2 | 2 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрт | до №37 по вул. Січневому прориву
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 12-319-100б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-100б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-100б |  | 91-4(12)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | сталь
2 | 2 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 12-319-100в
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-100в |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-100в |  | 91-4(12)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 100 | сталь
2 | 2.1 | 100
3 | 2.1 | 100
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрт | 2 шт
2 | 100 | відкрт
3 | 100 | закрит | до котельні
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 12-319-100г
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-100г |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-100г |  | 91-4(12)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 100 | чавун
2 | 2.1 | 100
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрт | до школи №5
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 12-319-112
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-112 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-112 |  | 91-4(12) | 175,80 | 173,80
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.7 | 150 | чавун
2 | 1.7 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
сталь | 0.6
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150
Ø 150

## 12-319-113
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-113 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-113 |  | 91-4(12) | 175,60 | 173,55
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | сталь
2 | 2 | 50 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 50

## 12-319-114
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-114 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-114 |  | 91-4(12) | 175,35 | 173,40
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | сталь
2 | 2 | 50 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 150
Ø 150

## 12-319-115
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-115 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-115 |  | 91-4(12) | 175,39 | 174,01 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 12-319-116
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-116 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-116 |  | 91-4(12) | 174,95 | 172,90
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3 |  | ПГ | на мережі
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 150
Ø 150

## 12-319-117
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-117 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-117 |  | 91-4(12) | 175,03 | 173,13 | В/колодязь не знайдено
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 12-319-118
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 12-319-118 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В12-118 |  | 91-4(12) | 174,75 | 172,60
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 50 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 50 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 150
Ø 150

## 22-319-132
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-319-132 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-132 |  | 90-5(22) | 172,49 | 170,50
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 |  | ПГ | на мережі
3 | 2 | 20 | п/е
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 20 | відкрт
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 150
Ø 150

## 22-319-133
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-319-133 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-133 |  | 90-5(22) | 172,78 | 171,21
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.5
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150
Ø 150

## 22-319-134
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-319-134 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-134 |  | 90-5(22) | 173,27 | 171,50 | Відсутній доступ до в/колодязя
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________

## 22-319-135
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-319-135 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-135 |  | 90-5(22) | 173,53 | 171,52
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 |  | ПГ | на мережі
3 | 2 | 50 | сталь
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3 | 50 | закрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 50
Ø 150
Ø 150

## 22-319-136
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-319-136 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-136 |  | 90-5(22) | 173,53 | 171,51
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3 | 2 | 20 | п/е
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрит
3 | 20 | відкрит
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 20
Ø 150
Ø 150
Ø 100

## 22-319-137
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-319-137 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-137 |  | 90-5(22) | 173,73 | 171,70
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150
Ø 150

## 22-319-138
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-319-138 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-138 |  | 90-5(22) | 174,10 | 172,06
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 |  | ПГ | на мережі
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкрт
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150

## 22-319-138а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-319-138а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-138а |  | 90-5(22)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150
Ø 150

## 22-319-138б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 22-319-138б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В22-138б |  | 90-5(22)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 100 | сталь
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 100 | відкрт
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 150
Ø 150

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________