## GPS точки Заріччя
Номер планшету
90-8(25)
Таблица для заполнення *** СТРОГО ДО ОБРАЗЦА | [6 empty] | №п/п | Номер вузла | Висотна відмітка | Номер планшету | Координати точок |  | Висотна відмітка центра люка колодязя Z, м | Глибина залягання водопровідної мережі, м* | Висотна відмітка низу або лотка труби, м**
| X | Y | Z | Номер вузла | Відмітка | Відмітка низу |  |  |  |  | X | Y
1 |  |  |  | В25-201 | 175,51 | 173,74 | 1 | В25-201 | 175,51 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,51 | 1.77 | 173,74
2 |  |  |  | В25-202 | 175,47 | 173,70 | 2 | В25-202 | 175,47 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,47 | 1.77 | 173,70
3 |  |  |  | В25-203 | 175,61 | 173,83 | 3 | В25-203 | 175,61 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,61 | 1.78 | 173,83
4 |  |  |  | В25-204 | 175,30 | 173,70 | 4 | В25-204 | 175,30 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,30 | 1.6 | 173,70
5 |  |  |  | В25-205 | 175,25 | 173,65 | 5 | В25-205 | 175,25 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,25 | 1.6 | 173,65
6 |  |  |  | В25-206 | 175,42 | 173,92 | 6 | В25-206 | 175,42 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,42 | 1.5 | 173,92
7 |  |  |  | В25-207 | 175,44 | 173,81 | 7 | В25-207 | 175,44 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,44 | 1.63 | 173,81
8 |  |  |  | В25-208 | 175,47 | 173,51 | 8 | В25-208 | 175,47 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,47 | 1.96 | 173,51
9 |  |  |  | В25-209 | 174,90 | 173,32 | 9 | В25-209 | 174,90 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,90 | 1.58 | 173,32
10 |  |  |  | В25-210 | 175,30 | 173,30 | 10 | В25-210 | 175,30 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,30 | 2 | 173,30
11 |  |  |  | В25-211 | 174,70 | 173,10 | 11 | В25-211 | 174,70 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,70 | 1.6 | 173,10
12 |  |  |  | В25-212 | 174,30 | 172,98 | 12 | В25-212 | 174,30 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,30 | 1.32 | 172,98
13 |  |  |  | В25-213 | 174,19 | 172,62 | 13 | В25-213 | 174,19 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,19 | 1.57 | 172,62
14 |  |  |  | В25-214 | 175,19 | 172,87 | 14 | В25-214 | 175,19 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,19 | 2.32 | 172,87
15 |  |  |  | В25-215 | 175,28 | 173,06 | 15 | В25-215 | 175,28 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,28 | 2.22 | 173,06
16 |  |  |  | В25-216 | 174,94 | 173,27 | 16 | В25-216 | 174,94 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,94 | 1.67 | 173,27
17 |  |  |  | В25-217 | 174,30 | 172,37 | 17 | В25-217 | 174,30 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,30 | 1.93 | 172,37
18 |  |  |  | В25-218 | 174,18 | 172,30 | 18 | В25-218 | 174,18 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,18 | 1.88 | 172,30
19 |  |  |  | В25-219 | 174,39 | 172,51 | 19 | В25-219 | 174,39 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,39 | 1.88 | 172,51
20 |  |  |  | В25-220 | 174,33 | 172,50 | 20 | В25-220 | 174,33 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,33 | 1.83 | 172,50
21 |  |  |  | В25-221 | 174,42 | 172,53 | 21 | В25-221 | 174,42 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,42 | 1.89 | 172,53
22 |  |  |  | В25-222 | 174,53 | 172,51 | 22 | В25-222 | 174,53 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,53 | 2.02 | 172,51
23 |  |  |  | В25-223 | 174,29 | 172,54 | 23 | В25-223 | 174,29 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,29 | 1.75 | 172,54
24 |  |  |  | В25-224 | 174,12 | 172,49 | 24 | В25-224 | 174,12 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,12 | 1.63 | 172,49
25 |  |  |  | В25-225 | 174,92 | 173,69 | 25 | В25-225 | 174,92 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,92 | 1.23 | 173,69
26 |  |  |  | В25-226 | 174,54 | 172,10 | 26 | В25-226 | 174,54 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,54 | 2.44 | 172,10
27 |  |  |  | В25-227 | 173,99 | 172,29 | 27 | В25-227 | 173,99 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,99 | 1.7 | 172,29
28 |  |  |  | В25-228 | 173,78 | 172,13 | 28 | В25-228 | 173,78 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,78 | 1.65 | 172,13
29 |  |  |  | В25-229 | 173,63 | 171,22 | 29 | В25-229 | 173,63 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,63 | 2.41 | 171,22
30 |  |  |  | В25-230 | 173,51 | 171,66 | 30 | В25-230 | 173,51 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,51 | 1.85 | 171,66
31 |  |  |  | В25-231 | 173,79 | 171,29 | 31 | В25-231 | 173,79 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,79 | 2.5 | 171,29
32 |  |  |  | В25-232 | 173,08 | 171,56 | 32 | В25-232 | 173,08 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,08 | 1.52 | 171,56
33 |  |  |  | В25-233 | 172,83 | 171,28 | 33 | В25-233 | 172,83 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,83 | 1.55 | 171,28
34 |  |  |  | В25-234 | 172,69 | 171,14 | 34 | В25-234 | 172,69 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,69 | 1.55 | 171,14
35 |  |  |  | В25-235 | 172,65 | 171,11 | 35 | В25-235 | 172,65 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,65 | 1.54 | 171,11
36 |  |  |  | В25-236 | 172,51 | 170,91 | 36 | В25-236 | 172,51 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,51 | 1.6 | 170,91
37 |  |  |  | В25-237 | 172,36 | 170,55 | 37 | В25-237 | 172,36 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,36 | 1.81 | 170,55
38 |  |  |  | В25-238 | 172,40 | 170,13 | 38 | В25-238 | 172,40 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,40 | 2.27 | 170,13
39 |  |  |  | В25-239 | 172,18 | 170,52 | 39 | В25-239 | 172,18 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,18 | 1.66 | 170,52
40 |  |  |  | В25-240 | 172,11 | 170,51 | 40 | В25-240 | 172,11 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,11 | 1.6 | 170,51
41 |  |  |  | В25-241 | 173,75 | 171,75 | 41 | В25-241 | 173,75 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,75 | 2 | 171,75
42 |  |  |  | В25-242 | 175,75 | 171,72 | 42 | В25-242 | 175,75 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,75 | 4.03 | 171,72
43 |  |  |  | В25-243 | 173,42 | 171,32 | 43 | В25-243 | 173,42 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,42 | 2.1 | 171,32
44 |  |  |  | В25-244 | 173,50 | 171,68 | 44 | В25-244 | 173,50 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,50 | 1.82 | 171,68
45 |  |  |  | В25-245 | 173,29 | 171,29 | 45 | В25-245 | 173,29 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,29 | 2 | 171,29
46 |  |  |  | В25-246 | 173,01 | 171,15 | 46 | В25-246 | 173,01 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,01 | 1.86 | 171,15
47 |  |  |  | В25-247 | 173,10 | 171,11 | 47 | В25-247 | 173,10 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,10 | 1.99 | 171,11
48 |  |  |  | В25-248 | 172,46 | 170,40 | 48 | В25-248 | 172,46 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,46 | 2.06 | 170,40
49 |  |  |  | В25-249 | 172,56 | 170,35 | 49 | В25-249 | 172,56 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,56 | 2.21 | 170,35
50 |  |  |  | В25-250 | 172,54 | 170,50 | 50 | В25-250 | 172,54 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,54 | 2.04 | 170,50
51 |  |  |  | В25-251 | 166,50 | 164,60 | 51 | В25-251 | 166,50 | 90-8(25) | 0 | 0 | 166,50 | 1.9 | 164,60
52 |  |  |  | В25-252 | 165,20 | 163,50 | 52 | В25-252 | 165,20 | 90-8(25) | 0 | 0 | 165,20 | 1.7 | 163,50
53 |  |  |  | В25-253 | 164,44 | 162,14 | 53 | В25-253 | 164,44 | 90-8(25) | 0 | 0 | 164,44 | 2.3 | 162,14
54 |  |  |  | В25-254 | 166,50 | 163,45 | 54 | В25-254 | 166,50 | 90-8(25) | 0 | 0 | 166,50 | 3.05 | 163,45
55 |  |  |  | В25-255 | 166,17 | 163,91 | 55 | В25-255 | 166,17 | 90-8(25) | 0 | 0 | 166,17 | 2.26 | 163,91
56 |  |  |  | В25-256 | 166,30 | 163,74 | 56 | В25-256 | 166,30 | 90-8(25) | 0 | 0 | 166,30 | 2.56 | 163,74
57 |  |  |  | В25-257 | 164,32 | 162,12 | 57 | В25-257 | 164,32 | 90-8(25) | 0 | 0 | 164,32 | 2.2 | 162,12
58 |  |  |  | В25-258 | 164,30 | 162,14 | 58 | В25-258 | 164,30 | 90-8(25) | 0 | 0 | 164,30 | 2.16 | 162,14
59 |  |  |  | В25-259 | 172,00 | 170,50 | 59 | В25-259 | 172,00 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,00 | 1.5 | 170,50
60 |  |  |  | В25-260 | 172,09 | 170,47 | 60 | В25-260 | 172,09 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,09 | 1.62 | 170,47
61 |  |  |  | В25-261 | 172,36 | 170,44 | 61 | В25-261 | 172,36 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,36 | 1.92 | 170,44
62 |  |  |  | В25-262 | 170,90 | 168,65 | 62 | В25-262 | 170,90 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,90 | 2.25 | 168,65
63 |  |  |  | В25-263 | 170,78 | 168,58 | 63 | В25-263 | 170,78 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,78 | 2.2 | 168,58
64 |  |  |  | В25-264 | 171,15 | 169,15 | 64 | В25-264 | 171,15 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,15 | 2 | 169,15
65 |  |  |  | В25-265 | 170,45 | 168,53 | 65 | В25-265 | 170,45 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,45 | 1.92 | 168,53
66 |  |  |  | В25-266 | 169,67 | 167,60 | 66 | В25-266 | 169,67 | 90-8(25) | 0 | 0 | 169,67 | 2.07 | 167,60
67 |  |  |  | В25-267 | 169,40 | 167,50 | 67 | В25-267 | 169,40 | 90-8(25) | 0 | 0 | 169,40 | 1.9 | 167,50
68 |  |  |  | В25-268 | 169,01 | 167,40 | 68 | В25-268 | 169,01 | 90-8(25) | 0 | 0 | 169,01 | 1.61 | 167,40
69 |  |  |  | В25-269 | 167,40 | 165,50 | 69 | В25-269 | 167,40 | 90-8(25) | 0 | 0 | 167,40 | 1.9 | 165,50
70 |  |  |  | В25-270 | 167,06 | 165,31 | 70 | В25-270 | 167,06 | 90-8(25) | 0 | 0 | 167,06 | 1.75 | 165,31
71 |  |  |  | В25-271 | 166,45 | 164,50 | 71 | В25-271 | 166,45 | 90-8(25) | 0 | 0 | 166,45 | 1.95 | 164,50
72 |  |  |  | В25-272 | 170,53 | 168,53 | 72 | В25-272 | 170,53 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,53 | 2 | 168,53
73 |  |  |  | В25-273 | 169,13 | 167,49 | 73 | В25-273 | 169,13 | 90-8(25) | 0 | 0 | 169,13 | 1.64 | 167,49
74 |  |  |  | В25-274 | 167,32 | 167,41 | 74 | В25-274 | 167,32 | 90-8(25) | 0 | 0 | 167,32 | -0.09 | 167,41
75 |  |  |  | В25-275 | 170,91 | 169,77 | 75 | В25-275 | 170,91 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,91 | 1.14 | 169,77
76 |  |  |  | В25-276 | 171,21 | 169,57 | 76 | В25-276 | 171,21 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,21 | 1.64 | 169,57
77 |  |  |  | В25-277 | 171,97 | 169,94 | 77 | В25-277 | 171,97 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,97 | 2.03 | 169,94
78 |  |  |  | В25-278 | 174,84 | 172,90 | 78 | В25-278 | 174,84 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,84 | 1.94 | 172,90
79 |  |  |  | В25-279 | 175,07 | 173,14 | 79 | В25-279 | 175,07 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,07 | 1.93 | 173,14
80 |  |  |  | В25-280 | 174,95 | 173,09 | 80 | В25-280 | 174,95 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,95 | 1.86 | 173,09
81 |  |  |  | В25-281 | 174,73 | 172,95 | 81 | В25-281 | 174,73 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,73 | 1.78 | 172,95
82 |  |  |  | В25-282 | 174,76 | 172,95 | 82 | В25-282 | 174,76 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,76 | 1.81 | 172,95
83 |  |  |  | В25-283 | 174,76 | 172,95 | 83 | В25-283 | 174,76 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,76 | 1.81 | 172,95
84 |  |  |  | В25-284 | 174,42 | 172,40 | 84 | В25-284 | 174,42 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,42 | 2.02 | 172,40
85 |  |  |  | В25-285 | 174,42 | 172,40 | 85 | В25-285 | 174,42 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,42 | 2.02 | 172,40
86 |  |  |  | В25-286 | 174,37 | 172,78 | 86 | В25-286 | 174,37 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,37 | 1.59 | 172,78
87 |  |  |  | В25-287 | 174,21 | 172,43 | 87 | В25-287 | 174,21 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,21 | 1.78 | 172,43
88 |  |  |  | В25-288 | 174,69 | 172,49 | 88 | В25-288 | 174,69 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,69 | 2.2 | 172,49
89 |  |  |  | В25-289 | 175,00 | 173,38 | 89 | В25-289 | 175,00 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,00 | 1.62 | 173,38
90 |  |  |  | В25-290 | 175,03 | 173,55 | 90 | В25-290 | 175,03 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,03 | 1.48 | 173,55
91 |  |  |  | В25-291 | 174,89 | 173,35 | 91 | В25-291 | 174,89 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,89 | 1.54 | 173,35
92 |  |  |  | В25-292 | 174,98 | 173,19 | 92 | В25-292 | 174,98 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,98 | 1.79 | 173,19
93 |  |  |  | В25-293 | 175,10 | 173,30 | 93 | В25-293 | 175,10 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,10 | 1.8 | 173,30
94 |  |  |  | В25-294 | 175,07 | 173,37 | 94 | В25-294 | 175,07 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,07 | 1.7 | 173,37
95 |  |  |  | В25-295 | 175,03 | 173,43 | 95 | В25-295 | 175,03 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,03 | 1.6 | 173,43
96 |  |  |  | В25-296 | 174,93 | 173,15 | 96 | В25-296 | 174,93 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,93 | 1.78 | 173,15
97 |  |  |  | В25-297 | 175,08 | 173,10 | 97 | В25-297 | 175,08 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,08 | 1.98 | 173,10
98 |  |  |  | В25-298 | 174,74 | 172,91 | 98 | В25-298 | 174,74 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,74 | 1.83 | 172,91
99 |  |  |  | В25-299 | 174,57 | 172,97 | 99 | В25-299 | 174,57 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,57 | 1.6 | 172,97
100 |  |  |  | В25-300 | 174,74 | 172,90 | 100 | В25-300 | 174,74 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,74 | 1.84 | 172,90
101 |  |  |  | В25-301 | 174,35 | 172,86 | 101 | В25-301 | 174,35 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,35 | 1.49 | 172,86
102 |  |  |  | В25-302 | 174,35 | 172,25 | 102 | В25-302 | 174,35 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,35 | 2.1 | 172,25
103 |  |  |  | В25-303 | 174,38 | 172,68 | 103 | В25-303 | 174,38 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,38 | 1.7 | 172,68
104 |  |  |  | В25-304 | 174,26 | 172,60 | 104 | В25-304 | 174,26 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,26 | 1.66 | 172,60
105 |  |  |  | В25-305 | 174,06 | 172,41 | 105 | В25-305 | 174,06 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,06 | 1.65 | 172,41
106 |  |  |  | В25-306 | 173,90 | 172,05 | 106 | В25-306 | 173,90 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,90 | 1.85 | 172,05
107 |  |  |  | В25-307 | 173,88 | 172,07 | 107 | В25-307 | 173,88 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,88 | 1.81 | 172,07
108 |  |  |  | В25-308 | 174,15 | 172,28 | 108 | В25-308 | 174,15 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,15 | 1.87 | 172,28
109 |  |  |  | В25-309 | 173,86 | 171,21 | 109 | В25-309 | 173,86 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,86 | 2.65 | 171,21
110 |  |  |  | В25-310 | 173,75 | 171,15 | 110 | В25-310 | 173,75 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,75 | 2.6 | 171,15
111 |  |  |  | В25-311 | 173,60 | 171,10 | 111 | В25-311 | 173,60 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,60 | 2.5 | 171,10
112 |  |  |  | В25-312 | 173,62 | 171,63 | 112 | В25-312 | 173,62 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,62 | 1.99 | 171,63
113 |  |  |  | В25-313 | 173,80 | 171,85 | 113 | В25-313 | 173,80 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,80 | 1.95 | 171,85
114 |  |  |  | В25-314 | 173,63 | 171,62 | 114 | В25-314 | 173,63 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,63 | 2.01 | 171,62
115 |  |  |  | В25-315 | 173,53 | 170,71 | 115 | В25-315 | 173,53 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,53 | 2.82 | 170,71
116 |  |  |  | В25-316 | 173,37 | 171,30 | 116 | В25-316 | 173,37 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,37 | 2.07 | 171,30
117 |  |  |  | В25-317 | 172,30 | 170,50 | 117 | В25-317 | 172,30 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,30 | 1.8 | 170,50
118 |  |  |  | В25-318 | 172,30 | 170,49 | 118 | В25-318 | 172,30 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,30 | 1.81 | 170,49
119 |  |  |  | В25-319 | 172,35 | 170,45 | 119 | В25-319 | 172,35 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,35 | 1.9 | 170,45
120 |  |  |  | В25-320 | 170,84 | 169,00 | 120 | В25-320 | 170,84 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,84 | 1.84 | 169,00
121 |  |  |  | В25-321 | 171,51 | 167,10 | 121 | В25-321 | 171,51 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,51 | 4.41 | 167,10
122 |  |  |  | В25-322 | 171,47 | 167,03 | 122 | В25-322 | 171,47 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,47 | 4.44 | 167,03
123 |  |  |  | В25-323 | 172,19 | 169,30 | 123 | В25-323 | 172,19 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,19 | 2.89 | 169,30
124 |  |  |  | В25-324 | 174,27 | 172,72 | 124 | В25-324 | 174,27 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,27 | 1.55 | 172,72
125 |  |  |  | В25-325 | 174,43 | 172,70 | 125 | В25-325 | 174,43 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,43 | 1.73 | 172,70
126 |  |  |  | В25-326 | 174,63 | 172,81 | 126 | В25-326 | 174,63 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,63 | 1.82 | 172,81
127 |  |  |  | В25-327 | 174,79 | 173,00 | 127 | В25-327 | 174,79 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,79 | 1.79 | 173,00
128 |  |  |  | В25-328 | 174,89 | 173,09 | 128 | В25-328 | 174,89 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,89 | 1.8 | 173,09
129 |  |  |  | В25-329 | 174,72 | 172,92 | 129 | В25-329 | 174,72 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,72 | 1.8 | 172,92
130 |  |  |  | В25-330 | 174,70 | 172,85 | 130 | В25-330 | 174,70 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,70 | 1.85 | 172,85
131 |  |  |  | В25-331 | 173,96 | 172,06 | 131 | В25-331 | 173,96 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,96 | 1.9 | 172,06
132 |  |  |  | В25-332 | 174,48 | 172,00 | 132 | В25-332 | 174,48 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,48 | 2.48 | 172,00
133 |  |  |  | В25-333 | 174,24 | 172,34 | 133 | В25-333 | 174,24 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,24 | 1.9 | 172,34
134 |  |  |  | В25-334 | 174,54 | 172,95 | 134 | В25-334 | 174,54 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,54 | 1.59 | 172,95
135 |  |  |  | В25-335 | 174,39 | 172,48 | 135 | В25-335 | 174,39 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,39 | 1.91 | 172,48
136 |  |  |  | В25-336 | 174,34 | 172,43 | 136 | В25-336 | 174,34 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,34 | 1.91 | 172,43
137 |  |  |  | В25-337 | 174,36 | 172,49 | 137 | В25-337 | 174,36 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,36 | 1.87 | 172,49
138 |  |  |  | В25-338 | 174,41 | 172,49 | 138 | В25-338 | 174,41 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,41 | 1.92 | 172,49
139 |  |  |  | В25-339 | 174,42 | 172,57 | 139 | В25-339 | 174,42 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,42 | 1.85 | 172,57
140 |  |  |  | В25-340 | 174,21 | 172,44 | 140 | В25-340 | 174,21 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,21 | 1.77 | 172,44
141 |  |  |  | В25-341 | 174,18 | 172,87 | 141 | В25-341 | 174,18 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,18 | 1.31 | 172,87
142 |  |  |  | В25-342 | 174,02 | 172,17 | 142 | В25-342 | 174,02 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,02 | 1.85 | 172,17
143 |  |  |  | В25-343 | 173,69 | 171,89 | 143 | В25-343 | 173,69 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,69 | 1.8 | 171,89
144 |  |  |  | В25-344 | 173,69 | 171,91 | 144 | В25-344 | 173,69 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,69 | 1.78 | 171,91
145 |  |  |  | В25-345 | 173,68 | 171,68 | 145 | В25-345 | 173,68 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,68 | 2 | 171,68
146 |  |  |  | В25-346 | 173,57 | 171,50 | 146 | В25-346 | 173,57 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,57 | 2.07 | 171,50
147 |  |  |  | В25-347 | 173,11 | 171,10 | 147 | В25-347 | 173,11 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,11 | 2.01 | 171,10
148 |  |  |  | В25-348 | 175,93 | 171,27 | 148 | В25-348 | 175,93 | 90-8(25) | 0 | 0 | 175,93 | 4.66 | 171,27
149 |  |  |  | В25-349 | 171,85 | 171,20 | 149 | В25-349 | 171,85 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,85 | 0.65 | 171,20
150 |  |  |  | В25-350 | 171,79 | 170,03 | 150 | В25-350 | 171,79 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,79 | 1.76 | 170,03
151 |  |  |  | В25-351 | 173,82 | 170,00 | 151 | В25-351 | 173,82 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,82 | 3.82 | 170,00
152 |  |  |  | В25-352 | 172,24 | 170,10 | 152 | В25-352 | 172,24 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,24 | 2.14 | 170,10
153 |  |  |  | В25-353 | 172,25 | 170,45 | 153 | В25-353 | 172,25 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,25 | 1.8 | 170,45
154 |  |  |  | В25-354 | 170,51 | 168,75 | 154 | В25-354 | 170,51 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,51 | 1.76 | 168,75
155 |  |  |  | В25-355 | 173,65 | 171,40 | 155 | В25-355 | 173,65 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,65 | 2.25 | 171,40
156 |  |  |  | В25-356 | 173,52 | 171,78 | 156 | В25-356 | 173,52 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,52 | 1.74 | 171,78
157 |  |  |  | В25-357 | 173,90 | 171,86 | 157 | В25-357 | 173,90 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,90 | 2.04 | 171,86
158 |  |  |  | В25-358 | 173,53 | 171,74 | 158 | В25-358 | 173,53 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,53 | 1.79 | 171,74
159 |  |  |  | В25-359 | 173,59 | 171,74 | 159 | В25-359 | 173,59 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,59 | 1.85 | 171,74
160 |  |  |  | В25-360 | 173,69 | 171,53 | 160 | В25-360 | 173,69 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,69 | 2.16 | 171,53
161 |  |  |  | В25-361 | 173,59 | 171,67 | 161 | В25-361 | 173,59 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,59 | 1.92 | 171,67
162 |  |  |  | В25-362 | 173,30 | 171,60 | 162 | В25-362 | 173,30 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,30 | 1.7 | 171,60
163 |  |  |  | В25-363 | 173,47 | 171,60 | 163 | В25-363 | 173,47 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,47 | 1.87 | 171,60
164 |  |  |  | В25-364 | 173,41 | 171,49 | 164 | В25-364 | 173,41 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,41 | 1.92 | 171,49
165 |  |  |  | В25-365 | 173,41 | 171,47 | 165 | В25-365 | 173,41 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,41 | 1.94 | 171,47
166 |  |  |  | В25-366 | 173,50 | 171,46 | 166 | В25-366 | 173,50 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,50 | 2.04 | 171,46
167 |  |  |  | В25-367 | 173,15 | 171,38 | 167 | В25-367 | 173,15 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,15 | 1.77 | 171,38
168 |  |  |  | В25-368 | 173,07 | 171,35 | 168 | В25-368 | 173,07 | 90-8(25) | 0 | 0 | 173,07 | 1.72 | 171,35
169 |  |  |  | В25-369 | 172,90 | 170,85 | 169 | В25-369 | 172,90 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,90 | 2.05 | 170,85
170 |  |  |  | В25-370 | 172,80 | 171,00 | 170 | В25-370 | 172,80 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,80 | 1.8 | 171,00
171 |  |  |  | В25-371 | 172,83 | 170,92 | 171 | В25-371 | 172,83 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,83 | 1.91 | 170,92
172 |  |  |  | В25-372 | 172,93 | 171,06 | 172 | В25-372 | 172,93 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,93 | 1.87 | 171,06
173 |  |  |  | В25-373 | 171,57 | 169,61 | 173 | В25-373 | 171,57 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,57 | 1.96 | 169,61
174 |  |  |  | В25-374 | 171,89 | 169,60 | 174 | В25-374 | 171,89 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,89 | 2.29 | 169,60
175 |  |  |  | В25-375 | 171,43 | 169,58 | 175 | В25-375 | 171,43 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,43 | 1.85 | 169,58
176 |  |  |  | В25-376 | 169,63 | 167,60 | 176 | В25-376 | 169,63 | 90-8(25) | 0 | 0 | 169,63 | 2.03 | 167,60
177 |  |  |  | В25-377 | 170,69 | 168,24 | 177 | В25-377 | 170,69 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,69 | 2.45 | 168,24
178 |  |  |  | В25-378 | 171,93 | 169,01 | 178 | В25-378 | 171,93 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,93 | 2.92 | 169,01
179 |  |  |  | В25-379 | 171,10 | 169,40 | 179 | В25-379 | 171,10 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,10 | 1.7 | 169,40
180 |  |  |  | В25-380 | 172,89 | 171,57 | 180 | В25-380 | 172,89 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,89 | 1.32 | 171,57
181 |  |  |  | В25-381 | 172,00 | 169,95 | 181 | В25-381 | 172,00 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,00 | 2.05 | 169,95
182 |  |  |  | В25-382 | 170,83 | 168,66 | 182 | В25-382 | 170,83 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,83 | 2.17 | 168,66
183 |  |  |  | В25-383 | 171,60 | 170,02 | 183 | В25-383 | 171,60 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,60 | 1.58 | 170,02
184 |  |  |  | В25-384 | 171,65 | 169,70 | 184 | В25-384 | 171,65 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,65 | 1.95 | 169,70
185 |  |  |  | В25-385 | 171,65 | 168,10 | 185 | В25-385 | 171,65 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,65 | 3.55 | 168,10
186 |  |  |  | В25-386 | 170,46 | 168,35 | 186 | В25-386 | 170,46 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,46 | 2.11 | 168,35
187 |  |  |  | В25-387 | 171,83 | 168,07 | 187 | В25-387 | 171,83 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,83 | 3.76 | 168,07
188 |  |  |  | В25-388 | 171,36 | 169,40 | 188 | В25-388 | 171,36 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,36 | 1.96 | 169,40
189 |  |  |  | В25-389 | 172,38 | 170,88 | 189 | В25-389 | 172,38 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,38 | 1.5 | 170,88
190 |  |  |  | В25-390 | 172,90 | 170,57 | 190 | В25-390 | 172,90 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,90 | 2.33 | 170,57
191 |  |  |  | В25-391 | 172,96 | 171,10 | 191 | В25-391 | 172,96 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,96 | 1.86 | 171,10
192 |  |  |  | В25-392 | 172,11 | 170,50 | 192 | В25-392 | 172,11 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,11 | 1.61 | 170,50
193 |  |  |  | В25-393 | 172,25 | 170,10 | 193 | В25-393 | 172,25 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,25 | 2.15 | 170,10
194 |  |  |  | В25-394 | 171,02 | 169,00 | 194 | В25-394 | 171,02 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,02 | 2.02 | 169,00
195 |  |  |  | В25-395 | 171,88 | 168,83 | 195 | В25-395 | 171,88 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,88 | 3.05 | 168,83
196 |  |  |  | В25-396 | 170,95 | 168,65 | 196 | В25-396 | 170,95 | 90-8(25) | 0 | 0 | 170,95 | 2.3 | 168,65
197 |  |  |  | В25-397 | 172,10 | 169,89 | 197 | В25-397 | 172,10 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,10 | 2.21 | 169,89
198 |  |  |  | В25-398 | 171,98 | 170,01 | 198 | В25-398 | 171,98 | 90-8(25) | 0 | 0 | 171,98 | 1.97 | 170,01
199 |  |  |  | В25-399 | 172,67 | 170,60 | 199 | В25-399 | 172,67 | 90-8(25) | 0 | 0 | 172,67 | 2.07 | 170,60
200 |  |  |  | В25-400 | 174,00 | 171,47 | 200 | В25-400 | 174,00 | 90-8(25) | 0 | 0 | 174,00 | 2.53 | 171,47

## 25-199-351
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-351 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-351 |  | 90-8(25) | 173,82 | 170,00
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.3 | 65 | чавун
2 | 2.3 | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №70 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 65
Ø 65
Ø 25

## 25-199-354
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354 |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354 |  | 90-8(25) | 170,51 | 168,75
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 65 | чавун
2 | 2.1 | 20
3 | 2.1 | 25
4 | 2.1 | 25
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №70 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №3 кв.2 по вул. Інтернаціональній
4 | 25 | відкрит | до №3 кв.1 по вул. Інтернаціональній
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 65
Ø 65
Ø 20
Ø 25
Ø 25

## 25-199-354а
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354а |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354а |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 150 | чавун
2 | 2.1 | 32
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.65
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №1 по вул. Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 32

## 25-199-354б
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-35б |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354б |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 150 | чавун
2 | 2.1 | 32
3 | 2.1 | 25
4 | 2.1 | 25
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №66а по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №66б по вул. 2-й Інтернаціональній
4 | 25 | відкрит | до №1 по вул. Інтернаціональній
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 32
Ø 25
Ø 25

## 25-199-354в
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-35в |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354в |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 20
3 | 2 | 50
4 | 2 | 50
5 | 2 | 20
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №66 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 50 | відкрит | до №66 по вул. 2-й Інтернаціональній
4 | 50 | відкрит
5 | 20 | відкрит | до №1б по вул. Інтернаціональній
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 20
Ø 50
Ø 20
Ø 50

## 25-199-354г
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354г |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354г |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 150 | чавун
2 | 2.1 | 50 | чавун
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №62 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 50

## 25-199-354д
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354д |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354д |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 65 | чавун
3 | 2 | 32 | п/е
4 | 2 | 50 | чавун
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №60 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 32 | відкрит | до №58 по вул.2-й Інтернаціональній
4 | 32 | відкрит | до №57 по вул.2-й Інтернаціональній
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 65
Ø 50
Ø32

## 25-199-354е
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354е |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354е |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 100 | чавун
2 | 2.1 | 25
3 | 2.1 | 25
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №55 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №56 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 25
Ø 25

## 25-199-354з
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354з |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354з |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.5 | 100 | чавун
2 | 2.5 | 65 | чавун
3 | 2.5 | 65 | чавун
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №52 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №51 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 65
Ø 65

## 25-199-354ж
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354ж |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354ж |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 100 | чавун
2 | 2.1 | 50
3 | 2.1 | 50 | чавун
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №54 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №53 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 50
Ø 50

## 25-199-354и
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354и |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354и |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 40
3 | 2 | 32
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №50 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №49 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 40
Ø 32

## 25-199-354і
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354і |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354і |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 100 | чавун
2 | 2.1 | 65
3 | 2.1 | 65
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №48 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №47 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 65
Ø 65

## 25-199-354й
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354й |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354й |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 25
3 | 2 | 32
4 | 2 | 40
5 | 2 | 40
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №43 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №45 по вул.2-й Інтернаціональній
4 | 25 | відкрит | до №46 по вул.2-й Інтернаціональній
5 | 25 | відкрит | до №46 по вул.2-й Інтернаціональній
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 32
Ø 40
Ø 40
Ø 25

## 25-199-354к
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354к |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354к |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 |  |  | до №41 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 25-199-354(1)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(1) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(1) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | сталь
2 | 2 | 100 | на вул. Коцюбинського
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 100

## 25-199-354(2)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(2) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(2) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №39 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 25-199-354(3)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(3) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(3) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 32
3 | 2 | 25
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №36 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №35 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 25
Ø 32

## 25-199-354(4)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(4) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(4) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 50
3 | 2 | 50
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 100 | відкрит
2 | 50 | відкрит | до №34 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 50 | відкрит | до №33 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 50
Ø 50

## 25-199-354(5)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(5) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(5) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 40
3 | 2 | 32
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №32 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №31 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 32
Ø 40

## 25-199-354(6)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(6) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(6) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 1.9 | 100 | чавун
2 | 1.9 | 25
3 | 1.9 | 20
4 | 1.9 | 20
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №30 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №29 по вул.2-й Інтернаціональній
4 | 25 | відкрит | до №27 по вул.2-й Інтернаціональній
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 20
Ø 25
Ø 20

## 25-199-354(7)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(7) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(7) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 100 | чавун
2 | 2 | 65 | чавун
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №27 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 65

## 25-199-354(8)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(8) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(8) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 150 | чавун
2 | 2.1 | 100 | на вул. Коцюбинського
3 |  | ПГ
4 | 2.1 | 65 | чавун
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1.2
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкрит | 2 шт
2
3 | 100 | відкрит | на ПГ
4 | 25 | відкрит | до №25 по вул.2-й Інтернаціональній
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 100
Ø 25

## 25-199-354(9)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(9) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(9) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 150 | чавун
2 | 2.1 | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №23 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 100
Ø 100
Ø 25

## 25-199-354(10)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(10) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(10) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 40
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №26/2 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 40

## 25-199-354(11)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(11) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(11) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 25 | сталь
3 | 2 | 50
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №24 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 50 | відкрит | до №21 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 50
Ø 25

## 25-199-354(12)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(12) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(12) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 65
3 | 2 | 65 | чавун
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №22 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №19 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 65
Ø 65

## 25-199-354(13)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(13) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(13) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 150 | чавун
2 | 2.1 | 25
3 | 2.1 | 25
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №20 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №17 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 25
Ø 25

## 25-199-354(14)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(14) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(14) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 25
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №15/2 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 25

## 25-199-354(15)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(15) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(15) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 32
3 | 2 | 32
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №15 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №18 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 32
Ø 32

## 25-199-354(16)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(16) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(16) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 25 | м/п
3 | 2 | 25
4 | 2 | 65 | чавун; до №16 по вул. 2-й Інтернаціональній
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №13 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №13 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 65
Ø 25
Ø 25

## 25-199-354(17)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(17) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(17) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 150 | чавун
2 | 2.1 | 65 | чавун
3 | 2.1 | 25 | п/е
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №14 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №11 по вул.2-й Інтернаціональній
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 25
Ø 65

## 25-199-354(18)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(18) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(18) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 20
3 | 2 | 50
4 | 2 | 50
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №12 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 25 | відкрит | до №9 по вул.2-й Інтернаціональній
4 | 25 | відкрит | до №11 по вул.2-й Інтернаціональній
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 50
Ø 20
Ø 50

## 25-199-354(19)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(19) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(19) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 150 | чавун
2 | 2.1 | 65 | чавун
3 |  | 100 | ПГ
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 32 | відкрит | до №12 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 100 | відкрит | на ПГ
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 65

## 25-199-354(20)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(20) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(20) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 65 | чавун
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.64
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №7 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 65

## 25-199-354(21)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(21) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(21) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 65
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №10 кв.1 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 65

## 25-199-354(22)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(22) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(22) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2.1 | 150 | чавун
2 | 2.1 | 32 | п/е
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №8 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 32

## 25-199-354(23)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(23) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(23) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 65 | чавун
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 25 | відкрит | до №5 по вул.2-й Інтернаціональній
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 65

## 25-199-354(24)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(24) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(24) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2 | 2 | 25 | м/п
3 | 2 | 20 | м/п
4 | 2 | 32 | нерж
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
цегл | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.62
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2 | 20 | відкрит | до №6 по вул.2-й Інтернаціональній
3 | 20 | відкрит | до №4 по вул.2-й Інтернаціональній
4 | 25 | відкрит | до №6 по вул.2-й Інтернаціональній
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150
Ø 20
Ø 25
Ø 32

## 25-199-354(25)
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: 25-199-354(25) |  |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м | Примітки GPS точки
В25-354(25) |  | 90-8(25)
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1 | 2 | 150 | чавун
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
з/б | 1
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
чавун | 0.63
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1 | 150 | відкрит
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________
Ø 150
Ø 150

## Лист3
Інформаційна картка вузла водопровідної мережі ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Номенклатурний номер вузла*: |  |  |  | Схема розв’язки колодязя
Номер вузла |  | Номер планшета | Висотна відмітка центра люка колодязя, м
Параметри водопровідної мережі**:
№ поз. трубопроводу | Глибина залягання, м | Діаметр трубопроводу, мм | Примітки
1
2
3
4
5
6
глибина залягання надається з урахуванням висоти кришки люка
Колодязь**:
Тип | Діаметр, м | Примітки
Люк**:
Матеріал | Діаметр, м | Примітки
Засувки**:
№ поз. трубопроводу | Діаметр засувки, мм | Положення відкр/закр | Примітки
1
2
3
4
5
6
*- інформація надається представниками ТОВ «ЕКСПЕРТЦЕНТР»
**- заповнюються після отримання інформації представників ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Типи колодязів: вузловий (приєднання), пожгідрант, вантуз, випуск води з трубопроводу
Представник ТОВ "ЕКСПЕРТЦЕНТР" _____________________________
Представник ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА" _____________________________